Abstract

Aplikasi berbasis web untuk mengelola kualitas laboratorium klinik

Internal Software Development Project

Clinical Laboratory Quality Management System

Perjanjian kerahasiaan:

Dokumen ini adalah karya yang tidak dipublikasikan yang berisi informasi hak milik yang merupakan rahasia dagang berharga dari PT Sumbermitra Agungjaya, dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan sangat rahasia. Dokumen ini, informasi dalam dokumen ini, dan semua haknya adalah milik tunggal dan eksklusif PT Sumbermitra Agungjaya dan dimaksudkan semata-mata untuk digunakan oleh karyawan PT Sumbermitra Agungjaya, dan tidak boleh disalin, digunakan atau diungkapkan kepada siapa pun, secara keseluruhan atau sebagian, tanpa izin tertulis dari PT Sumbermitra Agungjaya.

| Software Identity |  |
| --- | --- |
| Number |  |
| Name |  |
| Domain of use | Choose an item. |
| Domain of execution | Choose an item. |
| Programmer |  |
| Analyst | <analyst> |
| Front end (UI/UX) | <frontendprogrammer>Adhitya Pranata Putra |
| Back end | <backendprogrammer> |
| Testing & validation | <testing&validation> |
| Documentation | <Adhitya Pranata Putra> |

# Contents

1.	Contents	2

2.	Pendahuluan	5

3.	Konsensus dan Konsep	5

4.	Requirements	6

4.1.	Deskripsi Umum	6

4.1.1.	Organization	6

4.1.2.	Personnel	6

4.1.3.	Equipment	6

4.1.4.	Purchasing & Inventory	6

4.1.5.	Process Control	6

4.1.6.	Information Management	6

4.1.7.	Documents & Records	7

4.1.8.	Customer Service	7

4.2.	Features	8

4.2.1.	Functional Requirement	8

4.2.2.	Non-Functional Requirements	18

4.3.	Model Use Case	18

4.3.1.	Diagram Use Case	18

4.3.2.	Definisi Actor	19

5.	Detail Teknis dan Implementasi	19

5.1.	Software	19

5.2.	Language	19

5.3.	Framework	19

5.4.	Database	19

5.4.1.	Vendor	19

5.4.2.	Product	19

5.4.3.	Organization Structure	22

5.4.4.	Host Systems	23

5.4.5.	Coding System	24

5.4.6.	Location	24

5.4.7.	Patient Registration	25

5.4.8.	Patient Admission	29

5.4.9.	Test Order	32

5.4.10.	Specimen 	35

5.4.11.	Equipment Management	42

5.4.12.	Test Management	43

5.4.13.	ReferenceRangeNumeric	48

5.4.14.	ReferenceRangeThreshold	48

5.4.15.	Reagent	49

5.4.16.	Calibration	49

5.4.17.	Quality Control (QC)	53

5.4.18.	Results	56

5.4.19.	Result Distribution	58

5.4.20.	Visualization	59

5.4.21.	Audit	59

5.4.22.	Relational Diagram	60

5.5.	Antarmuka	60

5.5.1.	Access Page	60

5.5.2.	Lorem ipsum	60

6.	Versioning	60

7.	Definisi – definisi	60

8.	Referensi	61

9.	Lampiran	62

9.1.	Lampiran 1: Database Connection Requirement	62

9.1.1.	Architecture	62

9.1.2.	Data scope	62

9.2.	Lampiran 2: TMS-30i	64

9.2.1.	Calibration Results SQL Scripts and Data Mapping	64

9.2.2.	QC Results SQL Scripts and Data Mapping	66

9.2.3.	Patient Results SQL Scripts and Data Mapping	67

9.2.4.	Calibration Factor	69

9.2.5.	Flags	70

9.3.	Lampiran 3: TMS-24i	72

9.3.1.	Calibration Results SQL Scripts and Data Mapping	72

9.3.2.	QC Results SQL Scripts and Data Mapping	73

9.3.3.	Patient Results SQL Scripts and Data Mapping	74

9.4.	Lampiran X: File-based Integration	75

9.5.	Geo	76

9.6.	Lampiran X: File-based Integration SES	77

9.7.	Lampiran 3: SES Screens	81

9.8.	Lampiran X: Clinical Laboratory Activity	0

9.9.	Lampiran 4: Versions	0

9.10.	Lampiran 4: Patient	2

9.11.	Lampiran 5: Cumulative View	0

9.12.	Lampiran 9: Location	0

9.12.1.	Location Type	4

9.13.	5

9.14.	Lampiran 3: Struktur Menu	6

10.	Referensi	7

11.	Riwayat Perubahan	0

12.	Distribusi	0

# Pendahuluan

Quality Management suatu laboratorium klinik meliputi elemen-elemen sbb.:

| - Organization - Personnel - Equipment - Purchasing & inventory - Process control - Information management |  | - Documents and records - Occurrence (non-conformity) management - Assessment - Process improvement - Customer service - Facility and safety |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Organization

- Personnel

- Equipment

- Purchasing & inventory

- Process control

- Information management

- Documents and records

- Occurrence (non-conformity) management

- Assessment

- Process improvement

- Customer service

Facilities and safetyUntuk mengelolanya diperlukan aplikasi/sofware yang:

- Robust, tidak mudah mengalami kerusakan.

- Secure, aman terhadap ancaman cybersecurity.

- Patient safety,

- Scalable, bisa mengelola beban operasional ringan hingga berat.

- Future proof, mengantisipasi kebutuhan di masa depan.

- Compliance dengan regulasi yang berlaku dan/atau standard yang digunakan.

- Interoperability, bisa diintegrasikan dengan berbagai aplikasi.

# Konsensus dan Konsep

Konsensus dalam dokumen ini adalah sebagai berikut:

- Data/informasi sensitive terkait privacy ditulis dengan font bold berwarna merah dan berarti encrypted.

- Istilah Site(s) digunakan untuk lokasi geografis yang bersifat fixed dan bisa ditandai dengan geolocation. Site adalah container dari Location.

- Istilah Location diigunakan untuk ruang di dalam site (facility, building, floor, point of care, room, bed) atau, mobile, remote, dll

- Istilah Counter digunakan untuk tempat penyimpanan barang.

- Semua data time stamp (date time) disimpan dalam format UTC, untuk menghindari masalah zona waktu.

- CreateDate. nilai waktu yang diisikan ke field database, menandai waktu record tersebut dibuat

- EndDate: nilai waktu yang diisikan ke field database, menandai record tersebut tidak digunakan. Diterapkan pada master data tables.

- CloseDate. nilai waktu yang diisikan ke field database, menandai record tersebut sudah tidak bisa diubah lagi. Diterapkan pada transaction tables

- ArchiveDate: nilai waktu yang diisikan ke field database, menandai record tersebut sudah masuk ke data warehouse sehingga tidak boleh diubah lagi untuk mempertahankan konsistensi. Diterapkan pada transaction tables.

- DelDate. nilai waktu yang diisikan ke field database, menandai record tersebut sudah dihapus. Diterapkan pada transaction tables, khususnya yang memuat data Pribadi pasien.

Gambar 1 Siklus data transaksi

# Requirements

## Deskripsi Umum

Aplikasi terintegrasi dengan CRM melalui database.

Aplikasi berfungsi mengelola kualitas laboratorium klinik yang terdiri dari:

### Organization

Fungsi organisasi meliputi:

- Pengelolaan single/multi organization, single/multiple laboratory sites, single/multiple laboratories. Pengelolaan diturunkan dari CRM yaitu Account (parent/child) dan Sites.

- Pengelolaan struktur organisasi

### Personnel

Pengelolaan personnel, meliputi:

- Daftar personnel berikut jabatannya dalam laboratorium

- Mutasi personnel

- Hak akses personnel

### Equipment

Pengelolaan equipment, meliputi:

- Pencatatan maintenance activity dan maintenance scheduling.

- Usia pakai dan perawatan. Salah satu indikator untuk in-vitro diagnostic (IVD) equipment adalah total jumlah tes yang dihasilkannya – total produksi tes, yang terdiri dari tes untuk:

  - kalibrasi test/alat berikut perulangannya

  - Quality Control (QC) berikut perulangannya

  - pasien berikut perulangannya

  - tes yang diproduksi untuk tujuan lainnya (external quality assurance, dll)

- identifikasi jenis dan jumlah tes yang dilakukan setiap IVD equipment.

### Purchasing & Inventory

Fungsi purchasing dan inventory meliputi pengelolaan:

- Product catalogue dan product yang digunakan di laboratorium

- Penyusunan daftar item yang perlu diadakan

- Penerimaan barang

- Pencatatan penggunaan barang. Terutama adalah penggunaan barang habis pakai hingga menjadi test.

### Process Control

Sistem mampu mengakomodasi berbagai proses, oleh karenanya perlu user-defined case type dan business function. Case type dan business function bisa cascade (parent - child).

Secara umum, proses di dalam laboratorium klinik terdiri dari pre-analitik, analitik dan pasca-analitik. Tetapi tidak semua perlu dilakukan, misalnya:

- Pasien check-up tidak memerlukan admission.

- External QC tidak memerlukan patient registration, admission karena pada dasarnya bukan manusia.

### Information Management

Berikut adalah elemen pengelolaan informasi:

Secara umum, system harus mampu menjaga data integrity.

#### Unique identifiers for patients and samples

Patient

Samples

#### Standardized Test Order Form

<to be completed>

#### Logs and Worksheets

<to be completed>

#### Checking Processes to Assure Accuracy of Data Recording & Transmission

<to be completed>

#### Protection Against Lost of Data

<to be completed>

### Documents & Records

Dokumen bisa berupa SOP, forms dll

### Customer Service

Pelanggan laboratorium adalah:

- Pasien

- Dokter

- Fasilitas pelayanan Kesehatan (klinik, laboratorium, rumah sakit, dll)

- Perusahaan

- Perusahaan asuransi

- Inventory

| NO | Menu |
| --- | --- |
| 1 | Homepage |
|  | Deskripsi : |
|  | Gambar : |
| 2 | Menu 1 |
|  | Deskripsi : |
|  | Gambar |
| 3 | Menu 2 |
|  | Deskripsi : |
|  | Gambar |
| 4 | Menu 3 |
|  | Deskripsi : |
|  | Gambar |

## Features

Fitur fungsional mengacu pada penggunaan praktis, tujuan, atau kemampuan sistem, dengan fokus pada bagaimana sistem tersebut melakukan tugasnya secara efektif.

Fitur non-fungsional, menggambarkan bagaimana suatu sistem harus bekerja, bukan apa yang dilakukannya.

### Functional Requirement

Sistem mampu mengelola proses-proses di dalam laboratorium yang meliputi proses utama dan pendukungnya. Proses utama, misalnya dari Patient Registration to Reporting yang terdiri dari activities seperti pada table di bawah ini

Table 1 Activities di Laboratorium Klinik

Figure 1 Activities pada Proses Pendukung Figure 2 Activities pada Proses Utama Figure 3 Activities pada Proses Pendukung

#### Multi Organization Management

Aplikasi mampu mengelola multiple accounts, sites, disciplines, departments, workstations, instruments.

- Account. Merepresentasikan organisasi – Perusahaan swasta, BUMN, single lab, chain labs, dll. Data account diambil dari aplikasi CRM

- Sites. Berisi definisi lokasi geografis yang bersifat fixed (yaitu laboratory site) dan diambil dari aplikasi CRM.

- Discipline. Bidang keahlian khusus dan bidang ilmiah dalam kedokteran laboratorium, yang meliputi bidang-bidang seperti mikrobiologi, hematologi, imunologi, kimia klinik, biologi molekuler, histologi, sitologi, dll.

- Workstation. Tempat bekerja di dalam laboratorium klinik. Biasanya spesifik untuk satu hal tertentu. Misalnya routine hematology, coagulation, dll.

- Instrument. Adalah IVD instrument yang digunakan untuk menghasilkan berbagai pengukuran diagnostic.

- Workbench. Adalah tempat mengerjakan pemeriksaan laboratorium secara manual.

berbagai instrument di berbagai laboratorium meliputi:

Gambar 2. Generic organization structure

#### Multiple Coding System

Aplikasi mampu menggunakan berbagai coding system, misalnya:

- LOINC

- ICD10

- CPT4

- SNOMED

#### Location Management

Gambar 3. Hirarki Site - Location

Location management terhubung dan merupakan kelanjutan dari site management pada crm, meliputi:

- Location type. Yaitu definisi jenis Lokasi. Misalnya: floor, point of care, room, bed, mobile, remote, dll

- Location.

  - Yaitu definisi lokasi dalam setiap site. Misalnya, ruangan di Instalasi Rawat Inap, dll. Rawat Inap adalah Facility unit

  - Cascade dimungkinkan, misalnya Bed1, Bed2 berada dalam ruang “VIP-A”. Keduanya terdefinisi dalam table Location.

  - Termasuk pengelolaan remote location, misalnya sampling station, sampling site Medical Checkup, Home Service, dll.

- Location address. Yaitu data alamat dari lokasi, terutama remote location. Data ini penting untuk pengambilan sample di luar fasyankes. Misalnya pada Home Service.

#### Patient Registration

Patient Registration bertujuan untuk mengumpulkan informasi demografis, medis, dan asuransi yang digunakan. Data ini digunakan untuk membuat catatan pasien dan menghubungkannya dengan layanan fasyankes.

Common process: pengisian formulir, memberikan identifikasi, dan mendapatkan persetujuan untuk pengobatan dan informed consent.

Elemen kunci: detail pribadi, informasi asuransi, informasi kontak, riwayat kesehatan, dan formulir persetujuan.

Aplikasi mampu:

- mengelola data pasien per site

- menghubungkan (link)/mengurai(unlink) data pasien yang sama dari site yang sama maupun berbeda

- mengidentifikasi kunjungan pasien per site

- mengidentifikasi/mengelola perpindahan pasien dari satu lokasi ke lokasi lain baik di site yang sama maupun berbeda.

- mengelola non-patient entity. Misalnya external quality control, blood bag, dll.

#### Patient Admission

Admission adalah proses pendaftaran visit pasien secara formal.

- Setiap kali visit, pasien mendapat nomor visit/admisi.

- Merupakan proses awal Revenue Cycle Management (RCM)

- Data yang terlibat dalam proses registrasi:

  - Pihak yang mengirimkan pasien (pasien, asuransi, perusahaan, dll)

  - Pihak yang menanggung biaya pemeriksaan (pasien, asuransi, Perusahaan, dll) – billing account.

  - Tarif yang dikenakan

  - Pihak yang akan menerima hasil pasien

  - Data-data pendukung: detak jantung, tekanan darah, berat dan tinggi badan, pemeriksaan awal lainnya.

#### Test Order Management

Pengelolaan test order:

- Test Ordering, yaitu activity membuat order test pertama kali. Activity ini memicu specimen records generation.

- Order status, yaitu perjalanan order dari mulai dibuat hingga selesai (table status dan kondisinya)

- Manual, yaitu melalui ekstraksi database, csv file atau text file.

- Non-patient test ordering. Misalnya: external quality control, blood bag, dll

Penomoran test order (13 karakter) adalah sebagai berikut:

LLYYMMDDXXXXX

dimana:

- LL: kode site asal (source), alphanumeric (00 – Z9)

- YY: tahun (‘25’ dari 2025)

- MM: bulan (01 – 12)

- DD: tanggal dalam satu bulan (01 – 31)

- XXXXX: nomor urut per site, bisa di-reset setiap hari atau setiap bulan.

#### Specimen Management

Specimen management meliputi:

- Specimen type. Yaitu definisi material yang akan diperiksa (specimen), sesuai coding system-nya masing-masing dan berkaitan dengan specimen role.

- Specimen additives. Yaitu definisi bahan additive specimen.

- Specimen collection method. Yaitu prosedur atau proses untuk mendapatkan specimen.

- Specimen source site. Menentukan sumber specimen. Misalnya, jika biopsi hati diperoleh melalui jarum perkutan, sumbernya adalah ‘hati’.

- Specimen collection site

- Specimen role. Tidak semua specimen berasal dari pasien. Bisa saja berupa external quality control (QC) materials, blood bag sample, internal QC materials, dll.

- Specimen identification. Meliputi definisi specimen (nama, kode), data container yang digunakan tiap specimen, hubungan specimen dengan tes dan test order. Numbering. Termasuk interfacing dengan piranti-piranti pencetak label.

- Specimen Status. Yaitu proses-proses specimen di tahapan pra-analitik, analitik dan pasca analitik. (tabel specimen status dan kondisinya)

Table 2 Specimen status

| SiteID | LocationID |  | EquipmentID |  | Activity |  | ActivityName |  | ActRes |  | Viewed Status |  | Keterangan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HospA | IRNA_A |  |  |  | AS001 |  | Specimen Collection |  |  |  | To be collected |  |  |  |
| HospA | IRNA_A |  |  |  | AS001 |  | Specimen Collection |  | Failed |  | Collection failed |  | diambil |  |
| HospA | IRNA_A |  |  |  | AS001 |  | Specimen Collection |  | Success |  | Collected |  | diambil kedua kalinya. |  |
| HospA |  |  |  |  | AS002 |  | Specimen Handling |  |  |  | In-transport |  |  |  |
| HospA |  |  |  |  | AS002 |  | Specimen Handling |  | Failed |  | Transport failed |  |  |  |
| HospA |  |  |  |  | AS002 |  | Specimen Handling |  | Success |  | In-transport |  |  |  |
| Lab |  |  |  |  | AS003 |  | Specimen Reception |  |  |  | In-transport |  | diterima di Lab |  |
| Lab |  |  |  |  | AS003 |  | Specimen Reception |  | Failed |  | Rejected |  |  |  |
| Lab |  |  |  |  | AS003 |  | Specimen Reception |  | Success |  | Received |  |  |  |
| Lab |  |  |  |  | AS004 |  | Specimen Preparation |  |  |  | Pre-analytical |  |  |  |
| Lab |  |  |  |  | AS004 |  | Specimen Preparation |  | Failed |  | Pre-analytical failed |  |  |  |
| Lab |  |  |  |  | AS004 |  | Specimen Preparation |  | Success |  | Pre-analytical |  | Sentrifugasi |  |
| Lab |  |  |  |  | AS004 |  | Specimen Preparation |  |  |  | Pre-analytical |  |  |  |
| Lab |  |  |  |  | AS004 |  | Specimen Preparation |  | Failed |  | Pre-analytical failed |  |  |  |
| Lab |  |  |  |  | AS004 |  | Specimen Preparation |  | Success |  | Pre-analytical |  | di-aliquot/dibagi |  |
|  |  |  |  |  | AS005 |  | Specimen Dispatching |  |  |  | In-transport |  | dikirim ke lab rujukan |  |
|  |  |  |  |  | AS005 |  | Specimen Dispatching |  | Failed |  | Transport failed |  | dikirim ke lab rujukan |  |
|  |  |  |  |  | AS005 |  | Specimen Dispatching |  | Success |  | In-transport |  | dikirim ke lab rujukan |  |
| LabRujukan |  |  |  |  | AS003 |  | Specimen Reception |  |  |  | In-transport |  |  |  |
| LabRujukan |  |  |  |  | AS003 |  | Specimen Reception |  | Failed |  | Rejected |  |  |  |
| LabRujukan |  |  |  |  | AS003 |  | Specimen Reception |  | Success |  | Received |  | diterima di lab rujukan |  |
| LabRujukan |  |  | Instrument |  | AS003 |  | Specimen Reception |  |  |  | To be analyze |  |  |  |
| LabRujukan |  |  | Instrument5 |  | AS003 |  | Specimen Reception |  | Failed |  | Analytical failed |  |  |  |
| LabRujukan |  |  | Instrument5 |  | AS003 |  | Specimen Reception |  | Success |  | Analytical |  | diterima di Instrument |  |
| Lab | Ref_1 |  |  |  | AS003 |  | Specimen Reception |  |  |  | To be stored |  |  |  |
| Lab | Ref_1 |  |  |  | AS003 |  | Specimen Reception |  | Failed |  | Store failed |  |  |  |
| Lab | Ref_1 |  |  |  | AS003 |  | Specimen Reception |  | Success |  | Stored |  | disimpan di refrigerator |  |
|  | Tungku_1 |  |  |  | AS003 |  | Specimen Reception |  |  |  | To be destroyed |  | Akan dimusnahkan |  |
|  | Tungku_1 |  |  |  | AS003 |  | Specimen Reception |  | Failed |  | Failed to destroy |  | Gagal dimusnahkan |  |
|  | Tungku_1 |  |  |  | AS003 |  | Specimen Reception |  | Success |  | Destroyed |  | Sudah dimusnahkan |  |

- Specimen handling. Merupakan fungsi memindahkan/mengirimkan specimen dari satu tempat ke tempat lain, baik di dalam fasyankes maupun keluar (site to site lain – rujukan).

- Specimen Preparation. Yaitu persiapan specimen (pra-analitik) untuk dianalisis. Termasuk diantaranya sentrifugasi, penambahan aditive, pretreatment untuk memisahkan supernatant, dll

- Specimen storage. Yaitu penyimpanan specimen pra-analitik (untuk kepentingan pooling, scheduling) dan pasca analitik (sample retention).

Penomoran specimen (16 karakter) adalah sebagai berikut:

LLYYMMDDXXXXXSSS

dimana:

- LL: kode site asal (source), alphanumeric (00 – Z9)

- YY: tahun (‘25’ dari 2025)

- MM: bulan (01 – 12)

- DD: tanggal dalam satu bulan (01 – 31)

- XXXXX: nomor urut, bisa di-reset setiap hari atau setiap bulan.

- SSS: kode specimen (001 – 999)

#### Test Result Management

System mampu mengelola hasil-hasil test, meliputi:

- hasil kalibrasi, QC, pasien

- data-data penunjang lainnya.

Test Result Management meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Test Library. Yaitu definisi test berikut nilai rujukannya sesuai usia, gender dan jenis sample pasien. Termasuk:

  - relasi test dengan jenis specimen dan specimen container.

  - Sinkronisasi test baru dengan host.

- Test Referring. Yaitu pengelolaan test rujukan baik di dalam system yang sama (multi sites) maupun berbeda (dengan mengirim hasil antar laboratorium).

- Test Production Analysis. Monitoring jumlah tes yang diproduksi setiap instrument/site atau keseluruhan. Analisis produksi test dengan bahan yang digunakan (kesesuaian jumlah tes dengan reagen).

- Reagent identification. Identifikasi unik reagen untuk traceability dan memudahkan analisis.

- Test Results Archive. Adalah akumulasi dari semua tes yang dikerjakan di sites, meliputi kalibrasi, kontrol, hasil pasien (anonym). Bertujuan untuk analisis statistik dan system monitoring.

Konsep pengelolaan hasil tes adalah sbb:

Gambar 4 Mapping & transmission

Gambar 5 Multiple sites connection to server

- Kode test dari instrument dipetakan ke LQMS. Relasi instrument – LQMS bisa one to many, misalnya pada tes glukosa.

- Kode test dari LQMS dipetakan ke database di server SUMMIT

- Hasil tes yang meliputi kalibrasi, QC dan hasil pasien, dikirimkan instrument ke LQMS melalui koneksi LAN/RS232 menggunakan protocol HL7/ASTM/db connection, secara real-time.

- Hasil tes di LQMS di-replikasi ke server SUMMIT melalui secured VPN. Replikasi dilakukan secara batch.

#### Calibration Management

Pengelolaan kalibrasi meliputi:

- Calibrator identification. Identifikasi unik bahan calibrator untuk traceability dan memudahkan analisis.

- Calibration Process. Aplikasi mengelola tahapan proses kalibrasi sebagai salah satu Tindakan quality management:

  - Pencatatan penerimaan bahan kalibrator di site (lihat Inventory Management).

  - Persiapan bahan: pengenceran, aliquoting, pencatatan tanggal buka vial.

  - Tindakan kalibrasi: jenis test yang dikalibrasi, pencatatan hasil

- Multi-Calibrator, Multi-Level. Aplikasi mampu mengelola hasil-hasil kalibrasi (factor, absorbance) lebih dari satu bahan/merek/nama dan berbagai level. Termasuk perubahan no lot dan nilai target masing-masing kalibrator untuk tiap test.

- Calibration parameter check. Fungsi ini membandingkan parameter kalibrasi yang di-set di instrument (Table 61 calparinst) dengan yang tercantum di kit inserts (Table 59 caldef). Jika ditemukan discrepancy, maka otomatis akan ada flag “Require manual validation”.

| caldef fields | calparinst fields |
| --- | --- |
| Calibrator | Calibrator |
| LotNumber | LotNo |
| ExpiryDate | ExpiryDate |
| Reagent | TestInstID1 Reagent (Table 52. testdef) |
| SpcTypeID | SampleType |
| Level | Level |
| Value | Concentration |
| Unit | CalUnit |
| InstrumentAlias | EquipmentID InstrumentAlias |

- Calibration result check. Fungsi ini membandingkan hasil kalibrasi dengan nilai target yang tercantum di kit inserts dengan nilai target yang di-setting di setiap instrument. Jika ditemukan discrepancy, maka otomatis akan ada flag

- Cummulative View. Adalah fungsi untuk:

  - Menampilkan factor kalibrasi setiap test berdasarkan urutan waktu.

  - Membandingkan factor kalibrasi setiap test berdasarkan urutan waktu, dari beberapa instrument sejenis.

- Statistical Analysis. Yaitu menghitung dan menampilkan ukuran-ukuran statistik (mean, SD, CV dan Standard Deviation Interval (SDI)) dari variable factor kalibrasi:

  - Menghitung dan menampilkan ukuran-ukuran statistic per test dari suatu instrument

  - Flagging untuk factor yang melewati x% dari mean.

  - Menghitung dan menampilkan ukuran-ukuran statistic per test dari beberapa instrument sejenis dan menggunakan kalibrator yang sama.

- Kit inserts repository. Kit inserts bisa diupload ke server pusat sebagai lampiran dan berfungsi sebagai underlying data bagi fungsi Calibrator check.

#### Quality Control Management

Pengelolaan Quality Control (QC) meliputi:

- QC identification. Identifikasi unik bahan QC untuk traceability dan memudahkan analisis.

- Quality Control Process. Aplikasi mengelola tahapan proses QC sebagai salah satu tindakan quality management:

  - Pencatatan penerimaan bahan QC di site (lihat Inventory Management).

  - Persiapan bahan: pengenceran, aliquoting, pencatatan tanggal buka vial.

  - Tindakan QC: jenis test, level, pencatatan hasil

  - Validasi

- Multi-Control, Multi-Level. Aplikasi mampu mengelola hasil-hasil QC lebih dari satu bahan/merek/nama dan berbagai level control. Termasuk mengelola nilai target masing-masing control untuk tiap test.

- Pengelolaan Perubahan nomor Lot. QC. Aplikasi mampu mengelola perubahan nomor lot control termasuk menyesuaikan tampilan layar dan cetakannya.

- Levey-Jennings Chart. Aplikasi mampu menampilkan hasil-hasil control dalam grafik Levey-Jennings dengan parameter statistic masing-masing (Mean, 1SD, 2SD):

- 1 level control dari satu laboratorium

- multi-level control dari satu laboratorium

- 1 level control dari user selected laboratoium (beberapa instrument)

- Multi-level control dari user selected labratorium (beberapa instrument)

- Flagging jika suatu nilai berada di luar batas statistik

- Six-Sigma. Aplikasi mampu menghitung Sigma score masing-masing test dan tersedia pilihan True Value:

  - User-defined (misalnya menggunakan external QC)

  - Rerata QC harian

- Z-Score berdasarkan method, instrument, peer.

- QC check. Fungsi QC check membandingkan nilai target yang tercantum di kit inserts dengan nilai target yang di-setting di setiap instrument. Jika ditemukan discrepancy, maka otomatis akan ada flag.

- QC validation. Jika hasil QC di dalam batas 2SD maka otomatis tervalidasi, sebaliknya akan memicu alert dan memerlukan validasi manual.

- Kit inserts repository. Kit inserts bisa diupload ke server pusat sebagai lampiran dan berfungsi sebagai underlying data bagi fungsi Calibrator check.

#### Analisis Statistik per Site/Instrument

#### Automatic Data Retrieval

Aplikasi terhubung online (real time/batch processing) dengan instrument-instrument laboratorium atau entitas lain melalui mekanisme:

- instrument interfacing berbasis ASTM/HL7

- database connection (Lampiran 1)

- file-based integration (Lampiran 2)

Aplikasi mampu menerima data-data berikut dari:

- absorban kalibrasi termasuk perulangannya

- hasil control termasuk perulangannya

- data sample (nomor sample, jenis sample)

- hasil pasien termasuk perulangannya

- waktu pengerjaan semua aktivitas di atas

#### Medical Coding

<under development>.

#### Billing/Collection

Aplikasi mampu mengelola billing atas layanan yang dilakukan.

#### Data Acquisition

Aplikasi mampu melakukan akuisisi data secara:

- On-line, yaitu melalui instrument connection. Agar fungsi ini berjalan, dibutuhkan:

  - Instrument library. Aplikasi menyimpan data instrument yang digunakan site.

  - Multi-protocol. Aplikasi mampu berkomunikasi dengan instrument menggunakan berbagai macam protocol (ASTM, HL7).

  - Secure connection. Koneksi dengan instrument dilakukan melalui sambungan yang aman.

- Manual, yaitu melalui ekstraksi database, csv file atau text file.

#### Inventory Management

Aplikasi mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Catalog. Aplikasi menyimpan data barang dan jasa yang dipasarkan Perusahaan dan berbagai perusahaan diagnostic lainnya. Termasuk fungsi:

  - Sorting barang/jasa berdasarkan vendor, jenis barang/jasa

  - Pencarian barang/jasa tertentu.

  - Meyimpan dan menampilkan gambar barang

- In-instrument consumables identification. Aplikasi mampu mengidentifikasi identitas kalibrator, control, reagen dan consumables yang terpasang di instrument

- Procurement. Site bisa menggunakan aplikasi untuk menyusun rencana pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan.

- Penerimaan dan penyimpanan barang. Aplikasi mengelola proses penerimaan barang di site melalui mekanisme transaksi inventory. Pada saat penerimaan, user mencatat:

  - Identitas barang, jumlah, no. lot, expiry date

  - Identitas penerima

  - Waktu penerimaan barang

  - Tempat penyimpanan barang

- Monitoring. Aplikasi bisa digunakan untuk:

  - menampilkan barang di tempat penyimpanan (counter) dalam berbagai tingkat satuan (pack- pcs, kit-vial-test, dll). Aplikasi hanya menampilkan counter dari site dimana user melakukan log in.

  - memantau jumlah dan expiry date barang di inventory tiap site

  - menampilkan/memberi peringatan jika ada barang yang telah berada di bawah minimum stok, dll.

- Karantina dan pemusnahan barang.

- Analysis. Aplikasi bisa digunakan untuk melakukan analisis efisiensi.

#### Error Management

Aplikasi mempunyai fungsi-fungsi pencatatan (log) dan tindakan otomatis jika terjadi error. Pencatatan dilakukan dengan menerapkan prinsip audit, yaitu mencatat (to log):

- data yang diubah (what), sehingga perlu pencatatan detail:

  - nama table

  - nama field

  - previous value

- kapan terjadinya perubahan (when)

- siapa yang melakukan perubahan (who)

- bagaimana perubahan dilakukan (how) yaitu dengan mencatat applicationID, halaman web, session, event, mekanisme (manual atau perulangan dari instrument – duplo)  system identification.

- dari lokasi mana perubahan dilakukan (where), yaitu site, workstation, pc dimana perubahan dilakukan (termasuk informasi lokasi)  access location.

- alasan perubahan (why), diinput oleh user yang melakukan perubahan

Jenis-jenis log yang digunakan dalam audit trail adalah:

- data log, yaitu log of events (catatan kejadian) terkait data. Antara lain:

  - data demografi pasien, visit, test order, samples, hasil dan semua yang terkait dengan pasien

  - data user

  - data master (tests, location, doctors, dll)

  - data archiving

  - kegagalan (transaction errors), misalnya kegagalan posting database, dll

- service log, yaitu catatan kejadian terkait services . Antara lain:

  - komunikasi: host communication, instrument communication, dll

  - resource access: database access/backup/restore, network access, internet access, (IP address & port), dll.

  - manual/automatic printing (service class)

  - manual/automatic messaging

  - kegagalan (system error)

- security log, yaitu catatan kejadian terkait pengaturan akses, hal-hal terkait lintas boundary:

  - user logins and logouts (security class)

  - accessing sensitive files/folders

  - network share access attempts

  - perubahan system security settings

  - percobaan input password yang gagal

  - install/uninstall aplikasi

  - system shutdown/restart events

  - perubahan user access (disabled, perubahan access rights, dll)

  - kegagalan (security error)

- error log, yaitu catatan kejadian error. Error log ada untuk setiap entity, misalnya:

  - instrument error log

  - integration error log

  - dll

#### Archiving

Operational system adalah sistem yang beroperasi rutin, digunakan memproses pekerjaan sehari-hari.

Datawarehouse adalah sistem yang digunakan untuk reporting dan data analysis.

Konsep fungsi archiving

- Archiving berarti memindahkan data dari operational system ke data warehouse.

- Obyek archive adalah hospitalization record berikut detail record-nya (test order) dan merupakan data yang valid/benar. Bukan test order yang tidak ada hasilnya atau tidak selesai/lengkap.  perlu kriteria data yang layak untuk archive.

- Archive bisa dilakukan secara otomatis atau manual.

- Struktur table pada datawarehouse berbeda dari operational system dan menitikberatkan pada efisiensi, efektifitas dan kemudahan reporting dan analysis.

- Data yang sudah di-archive tidak bisa/boleh di-edit lagi atau dihapus.

### Non-Functional Requirements

Realisasi non-functional requirement tidak terbatas pada satu bagian sistem saja.

- Flexible:

  - Multi-platform: bisa dijalankan di MS Windows maupun Linux

  - bisa di-install on-premise maupun on-cloud.

- Cost effective and efficient:

  - bisa dijalankan di hardware dengan harga ekonomis.

  - quick implementation.

  - Intuitif, mudah digunakan dan hanya memerlukan pelatihan singkat bagi penggunanya.

- Scalable:Intuitif, mudah digunakan dan hanya memerlukan pelatihan singkat bagi penggunanya.

  - mampu melayani x visit pada saat yang sama, dengan performa terjaga

  - The landing page supporting 5,000 users per hour must provide 6 second or less response time in a Chrome desktop browser, including the rendering of text and images and over an LTE connection.

- Interoperability

  - support international standard protocols (HL7, FHIR, ASTM)

  - bisa di-integrasikan dengan SUMMIT CRM

- memiliki user interface yang menarik dan mudah dipahami (menampilkan grafik Levey-Jennings dll).

- Secure:mampu melayani x visit pada saat yang sama, dengan performa terjaga

- The landing page supporting 5,000 users per hour must provide 6 second or less response time in a Chrome desktop browser, including the rendering of text and images and over an LTE connection.

  - user login

  - anonymous patient data, etc.)

  - encrypted sensitive data (password, patient identification, dll).

## Model Use Case

<to be completed>

### Diagram Use Case

<to be completed>

### Definisi Actor

<to be completed>

# Detail Teknis dan Implementasi

## Software

<to be completed>.

## Language

<to be completed>.

## Framework

<to be completed>.

## Database

<to be completed>.

### Vendor

Tabel yang menyimpan data vendor, yaitu perusahaan/orang yang menyediakan barang/jasa bagi laboratorium klinik. Definisi table Vendor ada di project Customer Relationship Management (CRM) (prj_crm_origin.docx).

### Product

Pengelolaan product yang digunakan di sites meliputi:

- ProductCatalog. Tabel yang menyimpan data barang/jasa yang dipasarkan oleh Perusahaan.

- productcatalogext. Tabel yang menyimpan data barang/jasa yang digunakan tiap site yang berasal dari perusahaan lain. ProductCatalog dan productcatalogext bersifat complementor dan exclusive. Keduanya saling melengkapi, item yang sudah ada di ProductCatalog, tidak ada di productcatalogext.

- productext.

  - tabel yang menyimpan data product yang digunakan oleh masing-masing sites. Produk berasal dari table ProductCatalog dan productcatalogext.

  - mengantisipasi kemungkinan barang/jasa yang sama tetapi dipasarkan oleh perusahaan yang berbeda.

  - menyimpan identitas perusahaan yang mendistribusikannya ke laboratorium klinik (site).

- productuse berisi data setting/tetapan penggunaan product di setiap instrument di site tertentu untuk memproduksi satu test.

  - Volume aspirasi R1, R2, R3, R4

  - Jumlah tes/kit, jumlah tes/botol

Table 3 productcatalogext

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| CatalogExtID | nvarchar | Primary Key |
| SiteID | nvarchar | Foreign Key dari table Site13 Tempat dimana produk berada/digunakan. |
| CatalogExtNumber | nvarchar | Berisi nomor katalog produk dari berbagai perusahaan. |
| ProductExtName | nvarchar | Nama produk |
| VendorID | nvarchar | Foreign Key, dari table Vendor |
| Type | nvarchar | - analyzer - reagent - sparepart (Spare Part_Analyzer) - sparepart_o (Spare Part_Other) - calibrators - controls - washsol (washing solution) - othcons (other consumables) - accessories - license (TD, Microsoft, Symantec, dll) - server - pc - ups - avr - it (Isolation Transformer) - docprinter (Document Printer) - bcdprinter (Barcode Printer) - bcdscanner (Barcode Scanner) - wtrtreatment (Water Treatment) |
| Manufacturer | nvarchar | Berisi Manufacturer ID. Pabrikan yang membuat produk. Misal: Server HP ML150 dibeli di toko Columbia. Maka: Vendor: Columbia; Manufacturer: HP. VendorID dan Manufacturer berasal dari tabel Vendor |
| CreateDate | Date Time | Menandai kapan record ini dibuat. |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti product tersebut disabled di semua bagian aplikasi: - Menandai record ini sudah tidak berlaku lagi/discontinue. - Tidak bisa dipilih untuk berbagai setting. |

Table 4 unitgroupext

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| UnitGroupExtID | nvarchar |  |
| CatalogExtID | nvarchar |  |
| Unit | nvarchar | Satuan |
| Quantity | nvarchar | Jumlah |
| BaseUnit | nvarchar | Satuan penyusun “Unit” |
| Category | number | Untuk mengendalikan pemberlakuan group unit di aplikasi - 1: umum - 2: umum - 3: umum - 4: Technical Support Only - 5: Technical Support Only - 6: Special purpose |
| CreateDate | Date Time | Menandai kapan record ini dibuat. |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti unit group tersebut disabled di semua bagian aplikasi: - Menandai record ini sudah tidak berlaku lagi/discontinue. - Tidak bisa dipilih untuk berbagai setting. |

Table 5 productext

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ProductExtID |  | Primary Key; Diawali dengan huruf ‘E’, untuk menandai product external/bukan dari Perusahaan - Berfungsi sebagai Universal Equipment Identification. - Mengantisipasi product yang tidak memiliki serial number |
| ProductExtNumber | nvarchar | Serial number equipment dari perusahaan lain. ProductExtNumber tidak pernah berubah |
| Catalog | nvarchar | - Foreign Key. Jika produk berasal dari: - Perusahaan, maka berisi CatalogID dari table ProductCatalog13 - vendor lain, maka berisi CatalogExtID dari Table 3 productcatalogext. Berisi nomor katalog. Nomor katalog yang sama bisa di-distribusikan oleh beberapa distributor. |
| SiteID | nvarchar | Foreign Key dari table Site13 Tempat dimana produk berada/digunakan. |
| ServiceProvider | nvarchar | Foreign Key, dari table Vendor13, adalah Perusahaan/entitas yang meberikan layanan terhadap product ybs. Misalnya preventive maintenance. |
| LocationStartDate | Date | - Tanggal dimana produk ditempatkan - dalam Berita Acara |
| InstallationDate | Date | - tanggal instalasi analyzer - digunakan dalam Berita Acara dan perhitungan masa garansi |
| WarrantyStartDate | Date | - tanggal mulai garansi, bisa sama dengan tanggal instalasi |
| WarrantyEndDate | Date | - tanggal akhir garansi. Jika KSO maka sama dengan akhir masa kontrak. |
| LocationEndDate | Date | - Tanggal dimana product ditarik/tidak ada lagi di site/dimusnahkan |
| Active | Yes/No | Yes: digunakan No: tidak digunakan. |
| Owner |  | Pemilik produk, salah satu dari: - FK: VendorID dari table Vendor – CRM, jika milik vendor. - FK: AccountID dari table Account – CRM, jika milik lab ybs. |
| OpenStability | Numeric | Stabilitas product setelah dibuka. Dalam satuan hari. |
| CreateDate | Date Time | Menandai kapan record ini dibuat. |
| LogDate | Date Time | Menandai kapan record ini mengalami perubahan status (Location, Asset, Active, Owner). |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti product tersebut disabled di semua bagian aplikasi: - Menandai record ini sudah tidak berlaku lagi/discontinue. - Tidak bisa dipilih untuk berbagai setting. |

Table 6. productuse

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ProdUsageID | nvarchar | Primary Key |
| ProductExtID | nvarchar | Foreign Key dari Table 5 productext. |
| AspVolume | numeric | Aspirated volume: volume yang di-aspirasi instrument untuk memproduksi satu test |
| NbrOfTest | numeric | Jumlah tes per kemasan. Untuk test berbasis - volume: - test: |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti product tersebut disabled di semua bagian aplikasi: - Menandai record ini sudah tidak berlaku lagi/discontinue. - Tidak bisa dipilih untuk berbagai setting. |

### Organization Structure

Struktur terdiri dari struktur universal dan sites.

Data struktur disimpan dalam table-tabel sebagai berikut:

- Account. Berisi definisi organisasi. Biasanya berupa Perusahaan. Data account diambil dari aplikasi CRM.

- Site. Berisi definisi laboratory site dan diambil dari aplikasi CRM.

- discipline. Berisi definisi discipline dari clinical laboratory.

- department. Berisi definisi department masing-masing site

- workstation. Berisi definisi workstation untuk setiap department.

- workbench. Berisi definisi tempat kerja manual masing-masing site. Workbench setara dengan instrument dan merupakan “jalur masuk” hasil-hasil pasien yang dikerjakan manual.

Table 7. discipline

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| DisciplineID | nvarchar |  |
| DisciplineCode | nvarchar | Abbreviated text |
| DisciplineName | nvarchar | Nama jelas |
| CreateDate | Date Time | Tanggal record ini dibuat |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti disiplin tersebut disabled di semua bagian aplikasi: |

Table 8 department

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| DepartmentID | nvarchar | Primary Key |
| DisciplineID | nvarchar | Foreign Key; Dari Table 7. discipline |
| SiteID | nvarchar | Foreign Key; Dari table Site |
| DepartmentCode | nvarchar | Abbreviated text |
| DepartmentName | nvarchar | Nama department |
| CreateDate | Date Time |  |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti department tersebut disabled di semua bagian aplikasi |

Table 9 workstation

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| WorkstationID |  | Primary Key |
| DepartmentID | nvarchar | Foreign Key; dari Table 8 department |
| WorkstationCode | nvarchar | Abbreviated text |
| WorkstationName | nvarchar | Nama workbench |
| CreateDate | Date Time | Tanggal record ini dibuat |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti workbench tersebut disabled di semua bagian aplikasi |

Table 10 workbench

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| WorkbenchID |  | Primary Key |
| DepartmentID | nvarchar | Foreign Key; dari Table 8 department |
| WorkbenchCode | nvarchar | Abbreviated text |
| WorkbenchName | nvarchar | Nama workbench |
| CreateDate | Date Time | Tanggal record ini dibuat |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti workbench tersebut disabled di semua bagian aplikasi |

### Host Systems

Host adalah system dimana data pasien dan test order berasal atau system yang menjadi superordinat. Host berupa software aplikasi, misalnya Hospital Information System (HIS), Medical Check Up System, Billing System, Clinical Management System (CMS), dll.

(perlu disinkronkan dengan test definition)

Data host disimpan dalam table-tabel sebagai berikut:

- HostApp. Berisi definisi host systems.

- HostComPara. Berisi data parameter komunikasi ke Host seperti IP address, ports, dll.

Table 11 HostApp

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| HostAppID | Nvarchar(5) | Primary Key |
| HostAppName | nvarchar | Nama host application |
| SiteID | nvarchar | Foreign Key; Dari table Site |
| CreateDate | Date Time | Tanggal record ini dibuat |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti HostApp tersebut sudah tidak digunakan, disabled di semua bagian aplikasi |

Table 12 HostComPara

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| HostAppID | Nvarchar(5) | Primary Key |
| HostIP | Nvarchar(15) | IP Address dari Host |
| HostPort | Nvarchar(6) | Port dari Host |
| HostPwd | Nvarchar |  |
| CreateDate | Date Time | Tanggal record ini dibuat |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti HostApp tersebut sudah tidak digunakan, disabled di semua bagian aplikasi |

### Coding System

Coding System dikelola menggunakan tabel-tabel sebagai berikut:

- codingsys, coding system. Berisi definisi coding system.

Table 13 codingsys

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| CodingSysID |  | Primary Key ; |
| CodingSysAbb | Nvarchar (6) | Abbreviated text; Constraint: Tidak boleh ada yang sama |
| FullText | nvarchar | Nama coding system. |
| Description | nvarchar | Penjelasan singkat dari coding system |
| CreateDate | Date Time | Tanggal record ini dibuat |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti workbench tersebut disabled di semua bagian aplikasi |

### Doctor

Data doctor dikelola menggunakan tabel-tabel contact dari CRM:

- Contact

- ContactDetail

### Location

Data lokasi dikelola menggunakan tabel-tabel sebagai berikut:

- locationtype. Berisi definisi jenis lokasi (floor, point of care, room, bed). Lokasi berada di dalam site.

- location. Berisi definisi lokasi (sampling station, bed-xx, dll).

- locationaddress. Berisi alamat lokasi..

Table 14 locationtype

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| LocTypeID |  | Primary Key ; |
| LocTypeAbb | nvarchar(6) | abbreviated text jenis lokasi; Constraint: Tidak boleh ada yang sama |
| LocTypeFull | nvarchar | Nama lengkap jenis lokasi |
| Description | nvarchar | Penjelasan singkat jenis lokasi |
| CreateDate | Date Time | Tanggal record ini dibuat |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti type tersebut disabled di semua bagian aplikasi |

Table 15 location

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| LocationID |  | Primary Key |
| SiteID | Nvarchar | FK: SiteID dari table Site – CRM. Site dimana lokasi ini berada. |
| LocAbb | Nvarchar(6) | Abbreviated text; Constraint: Tidak boleh ada yang sama |
| Parent |  | PK: LocationID yang merupakan parent dari lokasi ini. |
| LocFull | nvarchar | Nama lengkap lokasi |
| Description | nvarchar | Deskripsi lokasi |
| LocTypeID | Nvarchar (10) | FK dari Table 14 locationtype |
| Extension | nvarchar | Extension telepon |
| CreateDate | Date Time | Tanggal record ini dibuat |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti workbench tersebut disabled di semua bagian aplikasi |

Table 16 locationaddress

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| LocationID | Nvarchar (10) | PK, dari Table 15 location |
| Street1 | nvarchar | Informasi jalan |
| Street2 | nvarchar | Informasi jalan |
| City | nvarchar | Kota/Kabupaten15 |
| Province | nvarchar | Propinsi15 |
| PostCode | nvarchar | Kode pos |
| GeoLocationSystem | nvarchar | - Sistem/standard geolocation yang digunakan - Encrypted |
| GeoLocationData |  | - Encrypted - (perlu dipelajari lebih lanjut format data GeoLocation baku) |
| CreateDate | Date Time | Tanggal record ini dibuat |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti type tersebut disabled di semua bagian aplikasi |

Table locationaddress untuk menyimpan alamat remote location (lokasi temporer yang tidak berada dalam fasyankes).

### Patient Registration

Data pasien dikelola menggunakan tabel-tabel sebagai berikut:

- race. Berisi definisi ras

- religion. Berisi definisi agama.

- ethnic. Berisi definisi etnik.

- country. Berisi definisi negara.

- patient, patient. Berisi data pasien.

- patcom, patient comment. Berisi data komentar/catatan/penjelasan tambahan atas data pasien.

- patatt, patient attachment. Berisi data lampiran terkait pasien, bisa berupa file gambar, text, dll.

- patidt, patient identifier list. Berisi identifikasi pasien (NIK, Social Security Number, Passport dll), berikut masa berlakunya.

- patrelation, patient relationship. Berisi data hubungan antar pasien.

- patreglog, patient audit log. Berisi perubahan-perubahan atas data pasien yang disimpan di table-table:

  - patient

  - patcom

  - patatt

  - patidt

  - patrelation

Data-data pada table terkait pasien tidak bisa di-archive jika masih memiliki test order yang aktif.

Table 17 race

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| SiteID | nvarchar | Foreign Key, dari table Site |
| RaceID | nvarchar | Primary Key. Race ID |
| Race | nvarchar | Deskripsi |
| CodingSysID | nvarchar | Coding system yg digunakan. Misal; LOINC. FK dari Table 13 codingsys |
| CreateDate | Date Time | Tanggal record ini dibuat |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti record tersebut tidak digunakan. |

Table 18 religion

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| SiteID | nvarchar | Foreign Key, dari table Site |
| ReligionID | nvarchar | Primary Key. Religion ID |
| Religion | nvarchar | Deskripsi |
| CodingSysID | nvarchar | Coding system yg digunakan. Misal; LOINC. FK dari Table 13 codingsys |
| CreateDate | Date Time | Tanggal record ini dibuat |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti record tersebut tidak digunakan. |

Table 19 ethnic

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| SiteID | nvarchar | Foreign Key, dari table Site |
| EthnicID | nvarchar | Primary Key. Ethnic ID |
| Religion | nvarchar | Deskripsi |
| CodingSysID | nvarchar | Coding system yg digunakan. Misal; LOINC. FK dari Table 13 codingsys |
| CreateDate | Date Time | Tanggal record ini dibuat |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti record tersebut tidak digunakan. |

Table 20 country

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| SiteID | nvarchar | Foreign Key, dari table Site |
| CountryID | nvarchar | Primary Key. Country ID |
| Country | nvarchar | Deskripsi |
| CodingSysID | nvarchar | Coding system yg digunakan. Misal; LOINC. FK dari Table 13 codingsys |
| CreateDate | Date Time | Tanggal record ini dibuat |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti record tersebut tidak digunakan. |

Table 21 patient

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| InternalPID |  | Primary Key ; |
| PatientID | nvarchar | nomor unik identitas pasien. Constraint: Tidak boleh ada yang sama |
| AlternatePID | nvarchar | Constraint: Tidak boleh ada yang sama |
| Prefix | nvarchar | “Tn”, “Ny”, dll |
| NameFirst | nvarchar | Nama depan |
| NameMiddle | nvarchar | Nama Tengah |
| NameMaiden | nvarchar | Nama sebelum menikah (Perempuan) |
| NameLast | nvarchar | Nama akhir/keluarga/marga |
| Sufix | nvarchar | Biasanya untuk gelar |
| NameAlias | nvarchar |  |
| Gender | int | 1: female 2: male 3: unknown |
| PlaceOfBirth | nvarchar | Tempat lahir |
| Birthdate | Datetime | Constraint: <= waktu input data. |
| Street_1 | nvarchar |  |
| Street_2 | nvarchar |  |
| Street_3 | nvarchar |  |
| City | nvarchar | Kabupaten/Kota |
| Province | nvarchar | Propinsi15 |
| ZIP | nvarchar(7) | Kode pos |
| CountryID | nvarchar | FK dari Table 20 country |
| Email address1 | nvarchar | Digunakan sebagai userid |
| Email address2 | nvarchar |  |
| Phone | nvarchar | Nomor terrestrial |
| Mobile phone | nvarchar | Nomor seluler |
| Mother | nvarchar | Berisi PatientID dari orang tua (ibu) pasien |
| AccountNumber | nvarchar | Nomor akun unit untuk accounting system. |
| RaceID | nvarchar | FK dari Table 17 race |
| MaritalStatus | Nvarchar(1) | - A: Separated - D: Divorced - M: Married - S: Single - W: Widowed - B: Unmarried - U: Unknown - O: Other |
| ReligionID | nvarchar | FK dari Table 18 religion |
| EthnicID | nvarchar | FK dari Table 19 ethnic |
| Citizenship | nvarchar | Kewarganegaraan |
| DeathIndicator | bit | Y: death N: life |
| DeathDateTime | Datetime | Waktu kematian. |
| LinkTo | nvarchar | FK. Berisi PatientID tujuan. |
| CreateDate | Date Time | Tanggal record ini dibuat |
| DelDate | Date Time | Tanggal record ini dihapus |

Penjelasan field:

- LinkTo:

- hanya boleh terisi dengan PatientID yang telah ada dalam table patient.

- Jika terisi, berarti record pasien ini (source) dijadikan satu dengan PatientID tujuan (destination). PatientID tujuan adalan surviving entity.

- beberapa pasien bisa link ke satu pasien.

- unlink source terjadi bisa isi field LinkTo dikosongkan Kembali.

- relasi source dengan test order dan lain-lain tidak berubah sebelum dan sesudah proses link.

- link hanya satu tingkat. Pasien A dan B link ke pasien C. Bukan pasien A link ke pasien B, kemudian pasien B link ke pasien C. Oleh karena itu syarat destination bisa menerima link adalah field LinkTo masih kosong. Jika user melakukan multi-level link, aplikasi harus memberi peingatan ’multi-level link is not allowed” dan membatalkan operasi.

- DelDate:

  - DelDate terisi jika record pasien dihapus.

  - Penghapusan dilakukan dengan cara pseudonymity atas fields berlatar belakang orange

  - Pseudonymity bersifat reversible.

Table 22 patcom

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| PatcomID |  | Primary Key |
| InternalPID |  | Foreign Key; Table 21 patient |
| Text | nvarchar | Komentar/informasi tambahan |
| UserID |  | Identitas user yang menuliskan komentar. Berasal dari table: - CRM.User - CRM.Contact |
| CreateDate | Date Time | Tanggal record ini dibuat |
| DelDate | Date Time | Tanggal record ini dihapus |

Table 23 patatt

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| PatattID |  | Primary Key |
| InternalPID |  | Foreign Key; Table 21 patient |
| Address | nvarchar | Lokasi file lampiran. |
| UserID |  | Identitas user yang menuliskan komentar. Berasal dari table: - CRM.User - CRM.Contact |
| CreateDate | Date Time | Tanggal record ini dibuat |
| DelDate | Date Time | Tanggal record ini dihapus |

Table 24 patidt

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| PatIdtID |  | Primary Key |
| InternalPID |  | Foreign Key; Table 21 patient |
| IdentifierType | nvarchar(4) | Encrypted. Jenis identifikasi. Misalnya - KTP: Kartu Tanda Penduduk - PASS: Passport - SSN: Social Security Number - SIM: Surat Izin Mengemudi - KTAS: Kartu Izin Tinggal Terbatas |
| Identifier | nvarchar | Encrypted. Nomor identitas sesuai RefType |
| EffectiveDate | Date Time | Tanggal mulai berlakunya identifier |
| Expirationdate | Date Time | Tanggal kadaluwarsa identifier |
| CreateDate | Date Time | Tanggal record ini dibuat |
| DelDate | Date Time | Tanggal record ini dihapus |

Table 25 patrelation

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| PatRelID |  | Primary Key |
| InternalPID |  | Foreign Key; Table 21 patient |
| CreateDate | Date Time |  |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti workbench tersebut disabled di semua bagian aplikasi |

Table 26 patreglog

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| PatRegLogID |  | Primary Key |
| TblName | nvarchar | Nama table |
| RecID | int | Record ID – Primary Key. Record dimana perubahan terjadi |
| FldName | nvarchar | Nama field |
| FldValuePrev | nvarchar | Field Value Previous. Nilai sebelumnya |
| UserID |  | Identitas user yang melakukan perubahan data. Berasal dari table: - CRM.User - CRM.ContactDetail |
| SiteID | nvarchar | FK dari table Site13 |
| MachineID | nvarchar | Identitas mesin dimana perubahan dilakukan – MAC address |
| SessionID | nvarchar | Application session ID |
| AppID | nvarchar | Application ID |
| ProcessID | nvarchar | Process ID |
| WebPageID | nvarchar |  |
| EventID | nvarchar |  |
| ActivityID | nvarchar | Activity ID |
| Reason | nvarchar | Alasan perubahan data |
| LogDate | Date Time | Date & time log data |

Table patreglog berdasarkan kaidah audit di bagian 5.4.21 dan menyimpan audit log terkait patient registration.

### Patient Admission

Patient Admission adalah proses formal pasien diterima di rumah sakit untuk perawatan atau observasi.

Pengelolaan administrasi patient admission ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dilakukan melalui table sbb:

- patvisit, patient visit. Berisi data kunjungan pasien ke fasyankes.

- patdiag, patient diagnosis. Berisi data diagnosis. Dimungkinkan untuk multiple diagnosis per kunjungan.

- patvisitadt, patient visit admission-discharge-transfer. Berisi data siklus pasien dari admission hingga discharge.

- patvisitbill, patient visit billing. Berisi data detail item apa saja yang ditagihkan per kunjungan pasien.

- patvisitlog, patient visit log. Berisi perubahan-perubahan atas data pasien yang disimpan di table-table:

  - patvisit

  - patdiag

  - patvisitadt

  - patvisitbill

Table 27 patvisit

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| InternalPVID |  | Primary Key. |
| SiteID | nvarchar | FK dari table Site13 |
| PVID | Nvarchar(20) | Not null. Patient Visit ID. ID untuk setiap kunjungan pasien ke fasyankes; Constraint: Tidak boleh ada yang sama |
| InternalPID |  | Foreign Key; Table 21 patient |
| Episode | nvarchar | Episode number |
| VisitClass | nvarchar | Jenis visit. Dari Table 82 Patient Visit Class |
| BillAcc | Nvarchar(20) | FK. Not null. Billing Account – pihak yang membayar biaya layanan. Dari table Account. Untuk pengembangan selanjutnya |
| BillStatus | Int | Not null. Billing Status: 0: belum dibayar 1: sudah dibayar |
| CreateDate | Date Time | Waktu record ini dibuat/posting di database |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti visit sudah closed. |
| ArchivedDate | Date Time | Jika ArchivedDate terisi berarti visit sudah diarsip dan dipindahkan ke data warehouse. |
| DelDate | Date Time | Jika DeleteDate terisi berarti record sudah dihapus dan tidak bisa di-akses oleh user biasa. |

Table 27 patdiag

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| InternalPVID |  | Primary Key. |
| InternalPID |  | Foreign Key; Table 21 patient |
| DiagCode | nvarchar | FK. Diagnostic code. |
| Comment | Text | Penjelasan lebih detail mengenai diagnosis. |
| CreateDate | Date Time | Waktu record ini dibuat/posting di database |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti visit sudah closed. |
| ArchivedDate | Date Time | Jika ArchivedDate terisi berarti visit sudah diarsip dan dipindahkan ke data warehouse. |
| DelDate | Date Time | Jika DeleteDate terisi berarti record sudah dihapus dan tidak bisa di-akses oleh user biasa. |

Table 28 patvisitadt

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| PVADTID |  | PK. Not null. Patient Visit ADT ID untuk setiap aktifitas ADT pasien per kunjungan |
| InternalPVID |  | FK. Not null. Internal Patient Visit ID. Dari Table 27 patvisit |
| Code | Nvarchar(5) | Kode ADT. Dari Table 84 ADT Code |
| LocationID |  | FK. Kode Lokasi dari Table 15 location. Assigned patient location. |
| AttDoc |  | FK. Kode dokter yang menangani pasien. Dari table ContactDetail, CRM. |
| RefDoc |  | FK. Kode dokter yang merujuk pasien. Dari table ContactDetail, CRM. |
| AdmDoc |  | FK. Kode dokter yang menerima pasien di fasyankes. Dari table ContactDetail, CRM. |
| CnsDoc |  | FK. Kode dokter konsulen. Dari table ContactDetail, CRM. |
| CreateDate | Date Time | Waktu record ini dibuat/posting di database. |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti visit sudah closed. |
| ArchiveDate | Date Time | Jika ArchivedDate terisi berarti visit sudah diarsip dan dipindahkan ke data warehouse. |
| DelDate | Date Time | Tanggal record ini dihapus |

Table 29 patvisitbill

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| PatRelID |  | Primary Key |
| CreateDate | Date Time |  |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti workbench tersebut disabled di semua bagian aplikasi |

Table 30 patvisitlog

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| PatVisLogID |  | Primary Key |
| TblName | nvarchar | Nama table |
| RecID | int | Record ID – Primary Key. Record dimana perubahan terjadi |
| FldName | nvarchar | Nama field |
| FldValuePrev | nvarchar | Field Value Previous. Nilai sebelumnya |
| UserID |  | Identitas user yang melakukan perubahan data. Berasal dari table: - CRM.User - CRM.ContactDetail |
| SiteID | nvarchar | FK dari table Site13 |
| MachineID | nvarchar | Identitas mesin dimana perubahan dilakukan – MAC address |
| SessionID | nvarchar | Application session ID |
| AppID | nvarchar | Application ID |
| ProcessID | nvarchar | Process ID |
| WebPageID | nvarchar |  |
| EventID | nvarchar |  |
| ActivityID | nvarchar | Activity ID |
| Reason | nvarchar | Alasan perubahan data |
| LogDate | Date Time | Date & time log data |

Patient admission mandatory dilakukan, jika:

- pasien fasyankes yang memerlukan admit dan discharge

- memerlukan billing

- pilihan dari fasyankes

selain itu, tidak harus dilakukan (optional)

### Test Order

Test order pasien dikelola menggunakan tabel-tabel sebagai berikut:

- order. Berisi data test order untuk clinical lab test.

- ordercom, test order comment. Berisi data komentar/catatan/penjelasan tambahan atas data test order.

- orderatt, test order attachment. Berisi lampiran-lampiran atas test order.

- orderstatus. Berisi status test order. Open, closed, dll

- ordercons. Berisi data barang habis pakai yang digunakan.

- orderlog. Berisi data perubahan-perubahan yang dilakukan atas test order, yaitu tables:

  - order

  - ordercom

  - orderatt

  - orderstatus

  - ordercons

Table 31 order

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| OrderID | Nvarchar(22) | Primary Key. Not null. Nomor test order, sama dengan HL7-Filler Order Number. Constraint: Tidak boleh ada yang sama |
| PlacerID | Nvarchar(22) | Nomor identitas test order dari aplikasi lain/host, HL7 – Placer Order Number. Constraint: Tidak boleh ada yang sama |
| InternalPID |  | Foreign Key; Table 21 patient |
| PVADTID |  | FK. Patient Visit ID. ID untuk setiap aktifitas ADT pasien per kunjungan. Optional. |
| ReqApp | Nvarchar | Requested application, identitas aplikasi yang mengirimkan test order. |
| ReqEntity | Nvarchar(3) | Entitas yang meminta pemeriksaan. Misalnya: - pat: pasien itu sendiri yang meminta - isn: permintaan oleh Perusahaan asuransi. - acc: permintaan oleh Perusahaan - doc: permintaan oleh dokter |
| ReqEntityID | Nvarchar(20) | Identitas entitas yang meminta pemeriksaan. Jika: - pat: field ini kosong - doc: berisi PK dari CRM.ContactDetail - acc: berisi PK dari CRM.Account |
| DiagCode | Nvarchar(5) | FK. Diagnostic code. |
| LocationID |  | FK. Kode Lokasi dari Table 15 location. Assigned patient location. |
| Priority |  | Kode urgensi, dari Table 82 Test order urgency codes |
| AttDoc |  | FK. Kode dokter yang menangani pasien. Dari table ContactDetail, CRM. |
| RefDoc |  | FK. Kode dokter yang merujuk pasien. Dari table ContactDetail, CRM. |
| AdmDoc |  | FK. Kode dokter yang menerima pasien di fasyankes. Dari table ContactDetail, CRM. |
| CnsDoc |  | FK. Kode dokter konsulen. Dari table ContactDetail, CRM. |
| EnteredBy | Nvarchar | Identitas user yang membuat test order. Berasal dari: - Table CRM.User - Table CRM.Contact - Kode user dari Host System |
| TrnDate | Date Time | Transaction date, yaitu waktu test order dibuat. |
| EffDate | Date Time | Order effective date time, yaitu waktu dimana test order seharusnya mulai diproses |
| CreateDate | Date Time | Waktu record ini dibuat/posting di database. |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti test order sudah closed. |
| ArchiveDate | Date Time | Jika ArchiveDate terisi berarti test order sudah diarsip dan dipindahkan ke data warehouse. |
| DelDate | Date Time | Jika DeleteDate terisi berarti test order sudah dihapus dan tidak bisa di-akses oleh user biasa. |

Penjelasan field:

- TrnDate, jika:

  - >= EffDate, maka order dianggap mulai diproses sejak order effective date/time.

  - < EffDate, maka order baru mulai diproses sejak order effective date/time

  - EffDate = null, maka order mulai diproses sejak transaction date/time

- CreateDate berisi waktu dimana record ini di-posting ke dalam database. CreateDate bisa berbeda dengan TrnDate pada situasi dimana data dibuat di sistem lain atau aplikasi remote medical check-up yang bisa beroperasi stand alone.

- PVADTID. Jika PVADTID diisi, maka order record tersebut berelasi dengan patvisitadt record sehingga:

- fields LocationID, AttDoc, RefDoc, AdmDoc, CnsDoc pada table order terisi otomatis dengan data yang sama dari table patvisitadt.

- update/perubahan yang terjadi pada fields LocationID, AttDoc, RefDoc, AdmDoc, CnsDoc pada table patvisitadt akan dicerminkan ke fields yang sama pada table order.

Table 32 ordercom

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| OrdercomID |  | Primary Key |
| OrderID | nvarchar | Foreign Key; nomor unik order. |
| Comment | nvarchar | Komentar |
| UserID |  | Identitas user yang menuliskan komentar. Berasal dari table: - CRM.User - CRM.ContactDetail |
| CreateDate | Date Time | Tanggal record ini dibuat |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti order comment sudah closed. |
| ArchiveDate | Date Time | Jika ArchiveDate terisi berarti order comment sudah diarsip dan dipindahkan ke data warehouse. |
| DelDate | Date Time | Jika DeleteDate terisi berarti order comment sudah dihapus dan tidak bisa di-akses oleh user biasa. |

Table 33 orderatt

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| OrderattID |  | Primary Key |
| OrderID | nvarchar | Foreign Key; nomor unik order. |
| Address | nvarchar | Lokasi file lampiran. |
| UserID |  | Identitas user yang menuliskan komentar. Berasal dari table: - CRM.User - CRM.ContactDetail |
| CreateDate | Date Time | Tanggal record ini dibuat |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti order comment sudah closed. |
| ArchiveDate | Date Time | Jika ArchiveDate terisi berarti order attachment sudah diarsip dan dipindahkan ke data warehouse. |
| DelDate | Date Time | Jika DeleteDate terisi berarti order attachment sudah dihapus dan tidak bisa di-akses oleh user biasa. |

Table 34 orderststatus

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| OrderStatID |  | Primary Key. Not null. |
| OrderID | Nvarchar(22) | FK. Not null, dari Table 31 |
| OrderStatus | Nvarchar(2) | Kode status test order, dari Table 83 Test order status codes |
| CreateDate | Date Time | Waktu order dibuat/order date time. |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti order status sudah closed. |
| ArchiveDate | Date Time | Jika ArchiveDate terisi, berarti record ini sudah masuk data warehouse dan tidak boleh diiubah lagi. |
| DelDate | Date Time | Jika DeleteDate terisi berarti order status sudah dihapus dan tidak bisa di-akses oleh user biasa. |

Table 35 orderlog

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| OrderLogID |  | Primary Key |
| TblName | nvarchar | Nama table |
| RecID | int | Record ID – Primary Key. Record dimana perubahan terjadi |
| FldName | nvarchar | Nama field |
| FldValuePrev | nvarchar | Field Value Previous. Nilai sebelumnya |
| UserID |  | Identitas user yang melakukan perubahan data. Berasal dari table: - CRM.User - CRM.ContactDetail |
| SiteID | nvarchar | FK dari table Site13 |
| MachineID | nvarchar | Identitas mesin dimana perubahan dilakukan – MAC address |
| SessionID | nvarchar | Application session ID |
| AppID | nvarchar | Application ID |
| ProcessID | nvarchar | Process ID |
| WebPageID | nvarchar |  |
| EventID | nvarchar |  |
| ActivityID | nvarchar | Activity ID |
| Reason | nvarchar | Alasan perubahan data |
| LogDate | Date Time | Date & time log data |

### Specimen

Tables untuk mengelola specimen terdiri dari:

- containertype. Berisi definisi jenis-jenis wadah sample yang digunakan setiap site, termasuk wadah yang digunakan untuk transport (merujuk) ke site lain.

- spctype. Berisi definisi jenis-jenis specimen yang digunakan setiap site. Specimen adalah material yang langsung didapat dari pasien.

- spccounter. Adalah definisi Lokasi/tempat peyimpanan specimen.

- spctransaction. Berisi record perpindahan specimen dari satu lokasi ke lokasi lain. Termasuk rumah pasien (home service), lokasi sampling MCU, dll

- spcstatusdef, specimen status definition. Berisi definisi specimen status/aktivitas (activity). Misalnya:

  - collected

  - receive/arrive

  - aliquot

  - transport

  - stored

  - expire

  - reject

  - destroyed

- specimens. Berisi data specimen dari tiap-tiap test orders yang harus dikumpulkan

  - Sebagai panduan bagi user jenis specimen apa saja yang perlu dikumpulkan (to be collected).

  - Terisi otomatis:

    - segera setelah test order dibuat, berdasarkan pilihan test Sebagai panduan bagi user jenis specimen apa saja yang perlu dikumpulkan

    - jika user melakukan aliquot dan mencetak label tambahan (additional label).

  - Specimens table bersifat transaksi.

  - Bersama dengan ContainerType table, digunakan menghitung penggunaan container

- specimenstatus. Berisi data status specimen, waktu dan user yang bertanggung jawab, berikut perubahan-perubahannya. Table specimenstatus merekam proses actual specimen collection hingga disposal. Termasuk:

  - perpindahan specimen dari satu lokasi ke lokasi lain: rumah pasien (home service), lokasi sampling MCU, dll

  - distribusi specimen ke department di dalam laboratorium

- specimencollection. Berisi data-data terkait specimen collection. Misalnya waktu mulai dan akhir pengumpulan specimen untuk urine 24 jam. Tidak semua specimen memerlukan data ini.

- specimenprep. Berisi data-data terkait specimen preparation/processing. Satu spesimen bisa mengalami beberapa kali tahap persiapan.

- specimenhand. Berisi data-data specimen handling, termasuk packaging untuk dikirim ke site lain.

Table 36 containertype

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| SiteID | nvarchar | Foreign Key, dari table Site |
| ConTypeID | nvarchar | Primary Key. Container Type ID |
| ConCode | nvarchar | Container abbreviated text |
| ConName | nvarchar | Nama jelas container |
| ConDesc | nvarchar | Penjelasan container |
| Additive | nvarchar | Zat additive di dalam container |
| ConClass | nvarchar | Container class: - primary: kontak langsung dengan spesimen - secondary: wadah primary container - tertiary: wadah secondary container. |
| ProductExtID | nvarchar | Foreign Key, dari table prodcom. |
| CreateDate | Date Time |  |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti record tersebut tidak digunakan. |

Gambar 6 Specimen packaging

Table 37. spctype

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| SpcTypeID | nvarchar | Primary Key; Specimen Type ID; Dicetak sebagai bagian dari specimen/sample number. |
| SiteID | nvarchar | Foreign Key, Dari table Site |
| ParentSpcTypeID | nvarchar | Parent Specimen Type ID |
| SpcCode | nvarchar | Specimen abbreviated text; Tercetak pada label/report |
| SpcName | nvarchar | Nama jelas specimen; Tercetak pada label/report. |
| SpcTxt | nvarchar | Specimen text adalah text yang digunakan untuk berkomunikasi dengan instrument. |
| SpcDesc | nvarchar | Penjelasan spesimen |
| ReqQty | Float | Required quantity. Jumlah yang dibutuhkan. Misalnya 500mL |
| Unit | Nvarchar(10) | Satuan specimen. Misalnya mL, L, pcs, dll |
| ConTypeID | nvarchar | Container Type ID; Foreign Key dari table Container Type |
| CreateDate | Date Time | Waktu record ini dibuat |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti record tersebut tidak digunakan. |

Table 38 spccounter

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| SpcCounterID | nvarchar | Primary Key. Specimen counter ID |
| SiteID | nvarchar | Foreign Key, dari table Site |
| LocationID | Nvarchar (10) | FK dari Table 15 location |
| CreateDate | Date Time | Waktu record ini dibuat |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti record tersebut tidak digunakan. |

Table 39 spcactdef

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| SpcactdefID | nvarchar | Primary Key. Specimen activity definition ID |
| SiteID | nvarchar | Foreign Key, dari table Site |
| AbbText | nvarchar(10) | Status dlm bentuk text singkat |
| Description | nvarchar | Penjelasan activity. |
| CreateDate | Date Time | Waktu record ini dibuat |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti record tersebut tidak digunakan. |

Table 40 specimens

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| SpcID | Nvarchar(30) | Primary Key. Not null. Specimen ID; Dicetak sebagai bagian dari specimen/sample number. Constraint: Tidak boleh ada yang sama |
| SiteID | nvarchar | Foreign Key. Not null. Dari table Site |
| OrderID | nvarchar | Foreign Key. Not null. Test order ID, dari Table 31 . |
| SpcTypeID | nvarchar | FK. Not null.; Specimen Type ID, dari Gambar 6 Specimen packaging Table 37. spctype |
| SpcRole | nvarchar | Peran spesimen. Lihat Table 88 Specimen Role |
| Parent | Nvarchar(30) | SpcID dari parent specimen. Setiap derived specimen harus memiliki parent specimen. |
| Qty | int | Quantity, menunjukkan jumlah specimen yang sama yang harus dikumpulkan. |
| Unit | nvarchar | Satuan dari Qty. Misal: Liter untuk urine 24 jam. |
| GenerateBy | nvarchar | Pemicu terbentuknya record ini: - request: dipicu oleh proses request - user: permintaan tambahan label |
| SchDateTime | Date Time | Scheduled Date Time, jadwal specimen collection. |
| CreateDate | Date Time | Tanggal record ini dibuat |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti specimen ini sudah closed. |
| ArchiveDate | Date Time | Jika ArchiveDate terisi berarti specimen sudah diarsip dan dipindahkan ke data warehouse. |

Aliquot harus memiliki identitasnya sendiri agar bisa dicatat dan ditelusuri keberadaannya. Aliquot adalah turunan (derived speciment) dari parent speciment.

Table 41 Variasi Perjalanan Specimen

| Pre-analytic | Analytic | Post-analytic |
| --- | --- | --- |
| Collection | Examination | Storing |
| - ruang rawat inap/UGD - laboratorium - sampling station di dalam fasyankes - sampling station di luar fasyankes - rumah pasien - lokasi MCU - rujukan dari lab lain | - instrument A - dipindah ke instrument B - workbench A - dirujuk ke site lain (multi-site) - dirujuk ke lab lain | - disimpan di storage A (2-8oC) selama x hari - disimpan di storage B (-20oC) selama x hari |
| Transport | Rerun/Add | Rerun/Add |
| - transport di dalam site - transport dari luar site - transport ke luar site | - rerun - tambahan tes - di-sentrifugasi ulang | - rerun setelah beberapa waktu. - tambahan tes |
| Handling | Results/Review |  |
| - dikemas dg suhu tertentu - diberi label/penanda |  |  |
| Reception |  |  |
| Preparation |  |  |
| - sentrifugasi - aliquoting |  |  |
| Storing |  | Disposing |
| - disimpan sementara utk pooling. - disimpan sementara utk dirujuk |  | dimusnahkan |

Table 42 specimenstatus

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| SpcStaID |  | Primary Key. Not null. |
| SpcID | nvarchar | Specimen ID; Dicetak sebagai bagian dari specimen/sample number. |
| SiteID | nvarchar | Foreign Key, Dari table Site |
| OrderID | nvarchar | Foreign Key. Not null. Request ID dari Table 31 . |
| SpcactdefID | nvarchar | FK. Dari Table 39 spcactdef. Activity yang dilakukan atas specimen |
| ActRes | int | - null: belum ada status - 0: gagal - 1: berhasil dengan catatan - 2: berhasil |
| Location | nvarchar | Berisi FK, salah satu dari: - LocationID dari Table 15 location - SpcCounterID dari Table 38 spccounter - EquipmentID dari Table 47. equipmentlist |
| Origin | nvarchar | Nama table asal Foreign Key: - location - spccounter - equipmentlist |
| UserID | nvarchar | Identitas user yang melakukan perubahan status. Berasal dari table: - CRM.User - CRM.Contact |
| Qty | int | Quantity, menunjukkan jumlah specimen yang sama yang berhasil dikumpulkan. |
| Unit | nvarchar | Satuan dari Qty. Misal: Liter untuk urine 24 jam. |
| Comment | nvarchar | Informasi tambahan. |
| LogDate | Date Time | Waktu record ini dibuat. |
| ArchiveDate | Date Time | Jika ArchiveDate terisi berarti record ini sudah masuk data warehouse dan tidak boleh diiubah lagi |

LogDate dimana:

- collect – success adalah collection date time.

- receive – di lokasi lab – success adalah received date time.

Table 43 Contoh perjalanan specimen (specimen status)

| SpcID | Site ID | Activity | ActRes | LocationID | UserID | Qty | Unit |  | Logdate |  | Keterangan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12345101 | 100 | collect | Failed | IRNA_A | Tono | 1 | pc |  | 2024-06-30 08.30:12.002 |  | diambil |  |
| 12345101 | 100 | collect | Success | IRNA_A | Surya | 1 | pc |  | 2024-06-30 08.40:18.985 |  | diambil kedua kalinya. |  |
| 12345101 | 100 | Receive | Success | Lab | Jono | 1 | pc |  | 2024-06-30 09.01:02.028 |  | diterima di Lab |  |
| 12345101 | 100 | aliquot | Success | Lab | Tini | 1 | pc |  | 2024-06-30 09.30:08.762 |  | di-aliquot/dibagi |  |
| 12345101 | 100 | transport | Success | Lab | Budi | 1 | pc |  | 2024-06-30 09.45:19.537 |  | dikirim ke lab rujukan |  |
| 12345101 | 100 | receive | Success | LabRujukan | Santi | 1 | pc |  | 2024-06-30 10.45:06.349 |  | diterima di lab rujukan |  |
| 12345101 | 100 | receive | Success | TMS-30i | Bejo | 1 | pc |  | 2024-06-30 10.51:11.743 |  | diterima di TMS-30i |  |
| 12345101 | 100 | receive | Success | Ref_1 | Putri | 1 | pc |  | 2024-06-30 12.03:22.835 |  | disimpan di refrigerator |  |
| 12345101 | 100 | destroy | Success | Tungku_1 | Putra | 1 | pc |  | 2024-07-06 17.03:45.637 |  | dimusnahkan |  |

Perubahan status dilakukan dengan scan label oleh user/informasi otomatis. Aplikasi dan user login dimanfaatkan untuk mengidentifikasi LocationID dan UserID.

Query message yang dikirim oleh instrument bisa dijadikan penanda bahwa specimen telah berada di dalam instrument tersebut.

Failed activity termasuk non-conformity dan dijelaskan di field Comment.

Aliquot harus memiliki identitasnya sendiri agar bisa dicatat dan ditelusuri keberadaannya. Aliquot adalah turunan dari specimen.

Pengambilan sample bisa juga di luar fasyankes (tempat tinggal/kerja pasien, MCU sampling site, dll)

Table 44 specimencollection

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| SpcColID | nvarchar | Primary Key. Not null. |
| SpcStaID |  | FK. Not null. Dari Table 42 specimenstatus |
| Source | nvarchar | Coded value yang menjelaskan asal specimen. |
| ColMethod | nvarchar | Coded value yang menjelaskan teknik yang digunakan untuk melakukan specimen collection. |
| BodySite | nvarchar | Lokasi anatomi pengambilan spesimen (jika subjeknya adalah pasien). field ini tidak digunakan untuk spesimen lingkungan. Contoh pada liver biopsy, maka value dari field ini adalah ‘liver.’ |
| Fasting | nvarchar (2) | Fasting status: - F (Fasting): Pasien puasa - NF (Not Fasting): Pasien tidak puasa - NG (Not Given): Pasien tidak ditanyakan status puasanya. |
| ColStart | Datetime | Waktu mulai pengumpulan specimen |
| ColEnd | Datetime | Waktu akhir pengumpulan specimen |
| LogDate | Date Time | Waktu record ini dibuat. |
| ArchiveDate | Date Time | Jika ArchiveDate terisi berarti record ini sudah masuk data warehouse dan tidak boleh diiubah lagi |

Table 45 specimentrans

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| SpcTrnID |  | Primary Key. Not null. |
| SpcStaID |  | FK. Not null. Dari Table 42 specimenstatus |
| Description | nvarchar | Penjelasan specimen preparation. |
| Method | nvarchar | Coded value yang menjelaskan metode yang digunakan untuk memproses spesimen. |
| Additive | int | Bahan yang digunakan dalam persiapan spesimen.. |
| PrepStart | Datetime | Waktu mulai persiapan specimen |
| PrepEnd | Datetime | Waktu akhir persiapan specimen |
| LogDate | Date Time | Waktu record ini dibuat. |
| ArchiveDate | Date Time | Jika ArchiveDate terisi berarti record ini sudah masuk data warehouse dan tidak boleh diiubah lagi |

Table 46 specimenprep

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| SpcPrpID |  | Primary Key. Not null. |
| SpcStaID |  | FK. Not null. Dari Table 42 specimenstatus |
| Description | nvarchar | Penjelasan specimen preparation. |
| Method | nvarchar | Coded value yang menjelaskan metode yang digunakan untuk memproses spesimen. |
| Additive | int | Bahan yang digunakan dalam persiapan spesimen.. |
| PrepStart | Datetime | Waktu mulai persiapan specimen |
| PrepEnd | Datetime | Waktu akhir persiapan specimen |
| LogDate | Date Time | Waktu record ini dibuat. |
| ArchiveDate | Date Time | Jika ArchiveDate terisi berarti record ini sudah masuk data warehouse dan tidak boleh diiubah lagi |

### Equipment Management

Equipment management terdiri dari tables:

- equipmentlist. Merelasikan equipment dengan department dalam laboratorium dan menentukan perannya (main/backup). Data equipmentlist berasal dari:

  - table Product, jika berasal dari Perusahaan.

  - table productext, jika berasal dari perusahaan lain.

- comparameters. Berisi setting komunikasi tiap equipment.

Table 47. equipmentlist

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| EquipmentID | Nvarchar(50) | Berisi: - FK: ProductID (table Product, CRM) jika berasal dari Perusahaan. - FK: ProductExtID (Table 5 productext), jika berasal dari perusahaan lain. |
| DepartmentID | nvarchar | - Foreign Key; dari Table 8 department; DepartmentID sudah merepresentasikan SiteID |
| InstrumentName | nvarchar | - Berisi ProductName (table ProductCatalog atau alias, CRM) Misalnya: - TMS-30i - BS-430 - Instrument name perlu dijaga konsistensinya secara global karena akan menentukan QC grouping, flagging. |
| Enable | bit | - Yes: instrument enabled, aktif digunakan di Department ybs. - No: instrument disabled, tidak aktif digunakan di Department ybs. |
| EquipmentRole | nvarchar | Peran equipment: - M: main - B: backup |
| CreateDate | Date Time | Tanggal record dibuat |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti record tersebut tidak digunakan. |

Field-field EquipmentID, InstrumentName dan CreateDate pada table equipmentlist secara otomatis terisi, jika:

- ada data baru pada table Product (CRM) atau productext

Field DepartmentID diisi manual oleh user.

Field Enable dan EquipmentRole otomatis terisi dengan default value “Y” dan “M”

Gambar 7. Replikasi data dari table productext dan Product ke equipmentlist

Table 48. comparameters

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| SiteID | nvarchar | Dari table Site |
| InstrumentID | nvarchar | - Berisi ProductNumber (table Product, CRM) jika berasal dari perusahaan. - Berisi instrument serial number jika berasal dari perusahaan lain |
| InterfaceID | nvarchar | ID interface; Setiap alat bisa memerlukan lebih dari satu interface |
| InterfaceName | nvarchar | Nama interface |
| InterfaceDesc | nvarchar | Deskripsi interface |
| Protocol | Nvarchar | - ASTM - HL7 - DbtoDB - Others |
| IPAddress | nvarchar | IP address dari instrument |
| Port | nvarchar | Port instrument; hrs memperhatikan penggunaan multiple port |
| COM | Numeric | RS232 port number |
| Baud | Numeric | Baud rate |
| Data | Numeric | Data bit |
| Parity | Numeric | Parity bit |
| Stop | Numeric | Stop bit |
| CreateDate | Date Time |  |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti instrument tersebut disabled di semua bagian aplikasi: - Tidak bisa dipilih untuk berbagai setting. |

### Test Management

Test management mengelola:

- Test Definition, terdiri dari:

  - testdef. Berisi definisi test universal dengan tujuan utama:

    - agregasi berbagai tes dari tiap site untuk tujuan analisis statistik

    - analisis QC

  - testdefsite. Berisi definisi klinis test tiap site, sehingga bisa customized:

    - identitas site, department dimana test diproduksi.

    - test-test dalam testdefsite adalah yang dilihat oleh user di tiap site.

  - testdeftech. test definition technical, berisi definisi teknis semua test, termasuk formula yaitu:

    - producer atau tempat dimana test diproduksi (instrument atau workbench untuk test yang dikerjakan secara manual).

    - specimen/sample yang digunakan

    - collection requirement, hal-hal yang harus dipenuhi/diperhatikan saat melakukan specimen collection.

    - test method, untuk pengelompokan external QC.

    - reagent yang digunakan

  - testmap. Berisi test mapping dari instrument ke site dan dari site ke server pusat.

    - mapping dengan kode tes tiap instrument

- Pemakaian bahan habis pakai (consumables).

  - testdefconsumables. Berisi setting bahan habis pakai yang diperlukan untuk memproduksi test

    - reagen (-reagen) dan consumables lain yang digunakan

    - jumlah dan satuan consumables

  - asas

- sksksk

Table 49 testdef

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| TestID | nvarchar | Kode test; Primary key; |
| ParentTest | nvarchar | - ID test induk. Misalnya Glukosa. - ParrentTest merujuk kepada TestID lain dalam table yang sama (self-referential) - Proteksi one way referral |
| TestCode | char (6) | Abbreviated text, panjangnya 6 character |
| TestName | nvarchar | Nama test lengkap |
| Description | nvarchar | Penjelasan definisi tes |
| DisciplineID | nvarchar | Disiplin |
| Method | nvarchar | Metoda test |
| CountStat | boolean | Y: tes dihitung dalam statistic N: test tidak dihitung dalam statistic; Misal: formula. parameters |
| CreateDate | Date Time | Menandai kapan record ini dibuat. |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti product tersebut disabled di semua bagian aplikasi: - Menandai record ini sudah tidak berlaku lagi/discontinue. - Tidak bisa dipilih untuk berbagai setting. |

Table 50 testdefsite

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| TestSiteID | nvarchar | Primary key; Internal ID, tidak ditampilkan ke user; |
| SiteID | nvarchar | Dari table Site |
| TestID | nvarchar | Dari table testdef; Foreign key; |
| TestSiteCode | char(6) | Abbreviated text, panjangnya 6 character |
| TestSiteName | nvarchar | Nama test lengkap yang tercetak di hasil pasien |
| TestCodingID | nvarchar | Test identification yang comply dengan coding system. |
| CodingSysID | nvarchar | Coding system yg digunakan. Misal; LOINC. FK dari Table 13 codingsys |
| Type | nvarchar | Jenis nilai rujukan, sifat test, dll: - Numeric (hi-lo) - Threshold (positive, negative, grayzone) - Text (based on patient condition) - Parameter - Title |
| Description | nvarchar | Penjelasan definisi tes |
| SpcTypeID | nvarchar | Specimen Type ID; Foreign Key dari table SpecimenType |
| DisciplineID | nvarchar | - Disiplin (Hematology, Clinical Chemistry, Immunology, etc.) - ND – Non Discipline (misalnya untuk parameter) |
| Department? | nvarchar | Departemen di site, dimana test diproduksi. |
| Workstation? | nvarchar |  |
| Statistic | bit | Tidak semua tes terdefinisi merupakan real test. - Yes: diperhitungkan dalam analisis statistic - No: tidak diperhitungkan |
| EquipmentID | nvarchar | - Dari table InstrumentList - Bisa berupa QR code yang ditempelkan di setiap product. |
| ProdUsageID | nvarchar | Dari table ProductUsage; Merelasikan dengan setting penggunaan reagen |
| Unit1 | nvarchar | Satuan 1 |
| Factor | numeric | Factor konversi satuan 1 ke 2 |
| Unit2 | nvarchar | Satuan 2 |
| Reagent | nvarchar | - Jika dari Perusahaan, maka berisi CatalogID dari table ProductCatalog, yaitu nomor katalog reagent yang digunakan. - Jika dari perusahaan lain, maka diisi dengan ProductExtID dari Error! Reference source not found.. - opsional |
| CreateDate | Date Time | Menandai kapan record ini dibuat. |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti test tersebut disabled di semua bagian aplikasi: - Menandai record ini sudah tidak berlaku lagi/discontinue. - Tidak bisa dipilih untuk berbagai setting. |

| Kondisi | TestID | TestCode |
| --- | --- | --- |
| Perubahan reagent | Berubah | Berubah |
| Perubahan nilai rujukan | Tidak berubah | Tidak berubah |

Test type Parameter:

- untuk mencatat data pasien yang diperhitungkan dengan test lain. Termasuk data tinggi dan berat badan, lingkar pinggang, tekanan darah, dll.

Table 51 Contoh Parameters

| Parameter |  | Value |  |  | Unit | Notes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tinggi |  | 155 |  |  | Cm |  |  |
| Berat |  | 70 |  |  | Kg |  |  |
| Lingkar pinggang |  | 80 |  |  | Cm |  |  |
| Sistolik |  | 120 |  |  | mmHg |  |  |
| Diastolik |  | 80 |  |  | mmHg |  |  |

Table 52. testdeftech

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| TestTechID | nvarchar | Primary Key; Internal ID, untuk setiap equipment. |
| EquipmentID | nvarchar | - EquipmentID dari Table 47. equipmentlist Jika dikerjakan manual, maka berisi WorkbenchID dari Table 9 workstation Field; Tipe data; Keterangan. WorkstationID; Primary Key. DepartmentID; nvarchar; Foreign Key; dari Table 8 department. WorkstationCode; nvarchar; Abbreviated text. WorkstationName; nvarchar; Nama workbench. CreateDate; Date Time. EndDate; Date Time; Jika EndDate terisi berarti workbench tersebut disabled di semua bagian aplikasi. - Table 10 workbench. |
| TestTechCode | nvarchar | - Kode test yang berasal dari instrument. Biasanya berupa kode numeric. - Disamakan dengan TestSiteCode jika EquipmentID = WorkbenchID. |
| TestTechAbb | nvarchar | Abbreviated text yang berasal dari instrument. Optional |
| TestTechName | nvarchar | Nama test yang berasal dari instrument. Tidak semua instrument memiliki test name lengkap. Optional |
| Method | nvarchar | Test method untuk pengelompokan QC. |
| SpcTypeID | nvarchar | Specimen Type ID; Foreign Key dari table SpecimenType |
| CreateDate | Date Time | Menandai kapan record ini dibuat. |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti record disabled di semua bagian aplikasi. |

Table 53. testdefconsumables

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| TestConsID | nvarchar | Primary Key; Internal ID, untuk setiap test |
| TestTechID | nvarchar | Foreign Key; dari Table 52. testdeftech |
| ItemType | nvarchar | Jenis consumables, digunakan membatasi query untuk ItemID: - reagent - calibrators - controls - washsol (washing solution) - othcons (other consumables) |
| ItemID | nvarchar | - Foreign Key: UnitGroupID dari table UnitGroup 13 atau CatalogExtID dari Table 3 productcatalogext |
| ItemQty | nvarchar | Jumlah item yang diperlukan untuk memproduksi satu test. |
| ItemUnit | nvarchar | ForeignKey UnitGroupID dari table UnitGroup; Satuan item. |
| CreateDate | Date Time | Menandai kapan record ini dibuat. |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti record disabled di semua bagian aplikasi |

- Jika reagen/consumables yang digunakan berubah, TestTechCode bisa saja tidak berubah, tetapi TestTechID berubah

- Tests yang tidak didefinisikan dalam table testdefconsumables, adalah test yang tidak memerlukan bahan habis pakai. Salah satu controh adalah formula. Misal HbA1C hasil perhitungan Hb dan A1C.

- Test, reagen yang digunakan, method, instrument alias akan menentukan grouping QC.

Table 54 testmap

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| TestMapID | nvarchar | Primary Key; Internal ID, untuk setiap mapping |
| HostDataSource |  | - Table site atau “GLOBAL” - Constraint: tidak boleh sama dengan ClientDatasource |
| HostID | nvarchar | - SiteID atau “GLOBAL” - Constraint: tidak boleh sama dengan ClientID |
| HostTestCode | nvarchar | Kode test host |
| ClientDataSource |  | - Table InstrumentList atau workbench atau site - Constraint: tidak boleh sama dengan HostDatasource |
| ClientID | nvarchar | - EquipmentID atau WorkbenchID atau SiteID - Constraint: tidak boleh sama dengan HostID |
| ClientTestCode | nvarchar | Kode test client |
| CreateDate | Date Time | Menandai kapan record ini dibuat. |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti record disabled di semua bagian aplikasi |

Table 55 Mapping relationship

| Mapping relationship | ClientID | HostID | ClientTestCode | HostTestCode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| instrument site | EquipmentID | SiteID | TestTechID | TestSiteID |
| workbench site | WorkbenchID | SiteID | TestTechID | TestSiteID |
| site global | SiteID | “GLOBAL” | TestSiteID | TestID |

### ReferenceRangeNumeric

Reference range memperhatikan determinant.

Table 56 ReferenceRangeNumeric

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| SiteID | nvarchar | Dari table Site |
| TestID | nvarchar | Kode test |
| TestCode | char(6) | Abbreviated text, panjangnya 6 character |
| SpcTypeID | nvarchar | Specimen Type ID |
| Sex | numeric | 1: male; 2: female; 3: unknown |
| AgeStart | numeric | Days, months, years |
| AgeEnd | numeric | Days, months, years |
| CriticalLow | numeric | Critical low limit; NULL means not used. |
| Low | numeric | Low limit; NULL means not used. |
| High | numeric | High limit; NULL means not used. |
| CriticalHigh | numeric | Critical high limit; NULL means not used. |
| CreateDate | Date Time | Menandai kapan record ini dibuat. |
| EndDate | Date Time | Jika EndDate terisi berarti test tersebut disabled di semua bagian aplikasi |

### ReferenceRangeThreshold

Table 57 ReferenceRangeThreshold

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| SiteID | nvarchar | Dari table Site |
| TestID | nvarchar | Kode test |
| TestCode | char(6) | Abbreviated text, panjangnya 6 character |
| Sex | numeric | 1: male; 2: female; 3: unknown |
| AgeStart | numeric |  |
| AgeEnd | numeric |  |
| CriticalLow | numeric | Critical low limit; NULL means not used. |
| Low | numeric | Low limit; NULL means not used. |
| High | numeric | High limit; NULL means not used. |
| CriticalHigh | numeric | Critical high limit; NULL means not used. |
| GrayZoneLow | numeric |  |
| GrayZoneHigh | numeric |  |

### Reagent

Terdiri dari tables berikut:

- reagents, berisi data reagen yang berasal dari instrument. Antara lain no. catalog, no. lot, expiry date, identitas vial, dst. Table Reagents bersifat transaksional, nilai-nilainya mengikuti reagent yang sedang digunakan

Table 58 reagents

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ReagentID | nvarchar | Primary Key. Identitas reagen: - Dari pabrikan - Key in manual? |
| Analyte | nvarchar | Analit. Further development |
| LotNumber | nvarchar | Nomor lot kalibrator. |
| ExpiryDate | datetime | Tanggal kadaluwarsa kalibrator |
| BottleID | nvarchar | Identitas botol/vial reagen |
| OpenBottleDate | datetime | Waktu botol/vial reagen mulai digunakan. |
| RoundNo | Numeric | Nomor reagent carousel |
| Position | Numeric | Posisi reagen di carousel |
| CreateDate | datetime | Waktu record ini dibuat. |

### Calibration

Tujuan pengelolaan data kalibrasi adalah:

- Mendapatkan jumlah tes yang digunakan untuk kalibrasi berikut perulangannya

- Merekam data-data teknis penting terkait proses kalibrasi (absorbance, result, factor, dll) sehingga bisa dilakukan analisis perbandingan antar instrument/site dan early warning detection & alert.

Terdiri dari tables berikut:

- InvTransaction13, Inventory Transaction. Berisi data kit kalibrator yang diterima laboratorium. Antara lain no. catalog, no. lot, expiry date, jumlah, dst.

- caldef, calibrator definition – merelasikan antara product calibrator dengan analyte/reagen. Antara lain no. catalog, no. lot, expiry date, value untuk setiap analyte/reagent - jenis instrument. Input data caldef dilakukan Technical Support Perusahaan.

- calprep, calibrator preparation. Berisi data open bottle date, jumlah aliquot, user yang melakukan persiapan kalibrasi, catatan. Input data calprep dilakukan user. Data dari calprep bisa digunakan untuk pencetakan label untuk identitas setiap vial kalibrator.

- calparinst, calibration parameters of instrument. Berisi data-data setting jenis dan nilai target calibrator yang digunakan tiap instrument. Data diperoleh dari instrument interfacing atau input manual.

- calresinst, calibration results of instrument. berisi data hasil kalibrasi dari setiap instrument (melalui instrument interfacing) atau di-input manual. Tabel ini menyimpan semua tes berikut hasilnya yang digunakan dalam prosedur kalibrasi, tetapi mungkin tidak semua hasil digunakan untuk menghitung factor kalibrasi.

- calfactor, calibration factor. Berisi data faktor kalibrasi. Faktor kalibrasi bisa berasal dari table database instrument atau dari perhitungan.

Table 59 caldef

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| CalDefID | Nvarchar | Primary Key |
| InvTransactionID | nvarchar | Foreign Key. Inventory transaction ID; dari table InvTransaction. Format: ITRYYXXXXXX; |
| Calibrator | nvarchar | - Foreign Key: CatalogID dari ProductCatalog13 atau CatalogExtID dari Table 3 productcatalogext. - ProductCatalog.Type, productcatalogext.Type: calibrators |
| OpenBottleStability | Numeric | Stabilitas product setelah dibuka. Dalam satuan hari. |
| Analyte | nvarchar | Analit. Further development |
| LotNumber | nvarchar | Nomor lot kalibrator. |
| ExpiryDate | datetime | Tanggal kadaluwarsa kalibrator |
| Reagent | nvarchar | - Foreign Key: CatalogID dari ProductCatalog13 atau CatalogExtID dari Table 3 productcatalogext - ProductCatalog.Type, productcatalogext.Type: reagent. - Menunjukkan reagen yang mengguna-kan kalibrator ini. Bisa lebih dari satu nomor catalog reagen. |
| SpcTypeID | nvarchar | Foreign Key; Specimen Type ID; Dari Gambar 6 Specimen packaging Table 37. spctype |
| Level | numeric | Level kalibrasi |
| Value | numeric | Nilai target kalibrasi. |
| Unit | nvarchar | Satuan dari nilai target kalibrasi. |
| InstrumentAlias | nvarchar | - Brand dan type instrument. Misalnya TMS-30i. dari table instrument alias. Belum spesifik s/n. - Opsional. |

Table 60 calprep

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| CalPrepID | nvarchar | Primary Key. |
| Calibrator | nvarchar | - Foreign Key: CatalogID dari ProductCatalog13 atau CatalogExtID dari Table 3 productcatalogext. - ProductCatalog.Type, productcatalogext.Type: calibrators |
| OpenBottleDateTime | datetime | Waktu membuka vial(-vial) kalibrator |
| LotNumber | nvarchar | Nomor lot kalibrator. |
| ExpiryDate | datetime | Tanggal kadaluwarsa kalibrator |
| Level | Numeric | Level kalibrator |
| Vials | Numeric | Jumlah vial (hasil aliquoting). |
| Note | Text | Catatan |
| User | nvarchar | Foreign Key, ContactID, dari table ContactDetail13 |
| CreateDate | Date Time | Menandai kapan record ini dibuat. |

Saat user melakukan persiapan bahan kalibrator (pengenceran dan aliquoting), yang bersangkutan mencatatkan kalibrator (catalog ID), no. lot, tanggal buka vial, expiry date, jumlah via hasil aliquoting.

Table 61 calparinst

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| CalParInstID | nvarchar | Primary Key |
| EquipmentID | nvarchar | - EquipmentID dari Table 47. - Jika dikerjakan manual, maka berisi WorkbenchID dari Table 9 workstation Field; Tipe data; Keterangan. WorkstationID; Primary Key. DepartmentID; nvarchar; Foreign Key; dari Table 8 department. WorkstationCode; nvarchar; Abbreviated text. WorkstationName; nvarchar; Nama workbench. CreateDate; Date Time. EndDate; Date Time; Jika EndDate terisi berarti workbench tersebut disabled di semua bagian aplikasi. - Table 10 workbench. |
| Calibrator | nvarchar | Nama kalibrator, berasal dari instrument. Jika identitas kalibrator tidak ada, digantikan dengan gabungan beberap field data. Lihat Table 62 Identitas calibrator dari instrument |
| LotNo | nvarchar | Nomor lot bahan kalibrator |
| ExpiryDate | Date Time | Tanggal expired |
| TestInstID | nvarchar | Foreign Key dari Table 52. testdeftech |
| SampleType | nvarchar | Jenis sample |
| Level | Numeric | Calibrator level |
| Concentration | Numeric | Nilai target konsentrasi masing-masing level kalibrator |
| CalUnit | nvarchar | Satuan hasil kalibrasi. Tidak selalu sama dengan satuan concentration |
| CreateDate | Date Time | Menandai kapan record ini dibuat. |

Table 62 Identitas calibrator dari instrument

| Instrument | Format code | Calibrator |
| --- | --- | --- |
| TMS-1024i | F1? | Apakah bisa menggunakan format yg sama? |
| TMS-24i | F1? | Apakah bisa menggunakan format yg sama? |
| TMS-30i | F2 | F2^<TRAY_NO>^<POS_NO>^<STD_NO> |
| TMS-50i | F3 |  |

Table 63 calresinst

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| CalRestID | nvarchar | Primary key |
| EquipmentID | nvarchar | - EquipmentID dari Table 47. - Jika dikerjakan manual, maka berisi WorkbenchID dari Table 9 workstation Field; Tipe data; Keterangan. WorkstationID; Primary Key. DepartmentID; nvarchar; Foreign Key; dari Table 8 department. WorkstationCode; nvarchar; Abbreviated text. WorkstationName; nvarchar; Nama workbench. CreateDate; Date Time. EndDate; Date Time; Jika EndDate terisi berarti workbench tersebut disabled di semua bagian aplikasi. - Table 10 workbench. |
| InstCalID | Nvarchar(5) | Identitas bahan calibrator yang berasal dari instrument. Data bisa dibandingkan dengan Level di table calparinst untuk crosscheck. |
| InstCalName | nvarchar | Nama bahan calibrator yang berasal dari instrument. Jika identitas kalibrator tidak ada, digantikan dengan gabungan beberap field data. Lihat Table 62 Identitas calibrator dari instrument |
| TestTechCode | nvarchar | - Kode test yang berasal dari instrument. Biasanya berupa kode numeric. - Disamakan dengan TestSiteCode jika EquipmentID = WorkbenchID. |
| SampleType | nvarchar | Jenis sample dari instrument |
| CalDate | Date Time | Tanggal kalibrasi |
| Level | Numeric | Calibrator level. Data bisa dibandingkan dengan Level di table calparinst untuk crosscheck. |
| Blank | Numeric | Blank calibrator |
| Concentration | Numeric | Konsentrasi kalibrator. Data bisa dibandingkan dengan Concentration di table calparinst untuk crosscheck. |
| Result | Numeric | Hasil kalibrasi |
| ResultUnit | Nvarchar | Satuan hasil kalibrasi. |
| IsTotal | bit | - 0: hasil original - 1: hasil perhitungan |
| LotNo | nvarchar | Nomor lot kalibrator. Optional |
| Aspiration | Numeric | Jumlah aspirasi/perulangan kalibrasi |
| Val | nvarchar | - Jika memenuhi kriteria validasi, maka berisi “SYSTEM” - Jika tidak memenuhi kriteria, maka berisi UserID dari table User13 |
| ValDateTime | Datetime | - Jika memenuhi kriteria validasi, maka berisi date & time saat Val = “SYSTEM” direkam. - Jika tidak memenuhi kriteria, maka berisi date & time saat user melakukan validasi. |

Calibration factor dihitung sesuai formula pada Lampiran 2 bagian Calibration dan Calibration Factor.

### Quality Control (QC)

Terdiri dari tables berikut:

- InvTransaction13, Inventory Transaction. Berisi data kit QC yang diterima laboratorium. Antara lain no. catalog, no. lot, expiry date, jumlah, dst.

- qcdef, qc definition – merelasikan antara product QC dengan analyte/reagen. Antara lain no. catalog, no. lot, expiry date, value untuk setiap analyte/reagent - jenis instrument. Input data qcdef dilakukan Technical Support Perusahaan.

- qcprep, qc preparation. Berisi data open bottle date, jumlah aliquot, user yang melakukan persiapan qc, catatan. Input data qcprep dilakukan user. Data dari qcprep bisa digunakan untuk pencetakan label untuk identitas setiap vial qc.

- qcparinst, qc parameter of instrument. Berisi data-data setting jenis dan nilai target qc yang digunakan tiap instrument.

- qcresinst, qc results of instrument. Berisi data hasil qc dari setiap instrument (melalui instrument interfacing) atau di-input manual.

- qcresflag, qc result flag. Berisi data flag hasil (klinis) dari instrument. Setiap hasil bisa saja memiliki lebih dari satu flag.

- qcrescom, qc result comment. Berisi data komentar/catatan/penjelasan tambahan atas hasil tes pasien.

- qcrestech, qc result technic. Berisi data detail teknis terkait hasil seperti reaction cell yang digunakan, absorbance, error, dilution, dll.

Table 64 qcdef

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| QCDefID | nvarchar | Primary Key |
| InvTransactionID | nvarchar | Foreign Key. Inventory transaction ID; dari table InvTransaction13. Format: ITRYYXXXXXX; |
| Control | nvarchar | - Foreign Key: CatalogID dari ProductCatalog13 atau CatalogExtID dari Table 3 productcatalogext. - ProductCatalog.Type, productcatalogext.Type: controls |
| OpenBottleStability | Numeric | Stabilitas product setelah dibuka. Dalam satuan hari. |
| Analyte | nvarchar | Analit. Further development |
| LotNumber | nvarchar | Nomor lot kalibrator. |
| ExpiryDate | datetime | Tanggal kadaluwarsa kalibrator |
| Reagent | nvarchar | - Foreign Key: CatalogID dari ProductCatalog13 atau CatalogExtID dari Table 3 productcatalogext - ProductCatalog.Type, productcatalogext.Type: reagent. - Menunjukkan reagen yang mengguna-kan kalibrator ini. Bisa lebih dari satu nomor catalog reagen. |
| SpcTypeID | nvarchar | Foreign Key; Specimen Type ID; Dari Gambar 6 Specimen packaging Table 37. spctype |
| Level | numeric | Level control. |
| Value | numeric | Nilai target kalibrasi. |
| Unit | nvarchar | Satuan dari nilai target kalibrasi. |
| InstrumentAlias | nvarchar | - Brand dan type instrument. Misalnya TMS-30i. dari table instrument alias. Belum spesifik s/n. - Opsional. |

Table 65 qcprep

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| QCPrepID | nvarchar | Primary Key. |
| Control | nvarchar | - Foreign Key: CatalogID dari ProductCatalog13 atau CatalogExtID dari Table 3 productcatalogext. - ProductCatalog.Type, productcatalogext.Type: controls |
| OpenBottleDateTime | datetime | Waktu membuka vial(-vial) kontrol |
| LotNumber | nvarchar | Nomor lot kontrol. |
| ExpiryDate | datetime | Tanggal kadaluwarsa kontrol |
| Level | Numeric | Level kontrol; Opsional, tidak diisi jika control level yang berbeda menggunakan no. catalog terpisah. |
| Vials | Numeric | Jumlah vial (hasil aliquoting). |
| Note | Text | Catatan |
| User | nvarchar | Foreign Key, ContactID, dari table ContactDetail13 |
| CreateDate | Date Time | Menandai kapan record ini dibuat. |

Saat user melakukan persiapan bahan kontrol (pengenceran dan aliquoting), yang bersangkutan mencatatkan control (catalog ID), no. lot, tanggal buka vial, expiry date, jumlah via hasil aliquoting.

Table 66 qcparinst

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| QCParInstID | nvarchar | Primary Key |
| EquipmentID | nvarchar | - Berisi ProductNumber (table Product, CRM) jika berasal dari perusahaan. - Berisi instrument serial number jika berasal dari perusahaan lain - Foreign Key dari table InstrumentList |
| ControlInst | nvarchar | Identitas bahan control yang berasal dari instrument. |
| LotNo | nvarchar | Nomor lot bahan kontrol |
| ExpiryDate | Date Time | Tanggal expired |
| TestInstID | nvarchar | Foreign Key dari Table 52. testdef |
| SampleType | nvarchar | Jenis sample |
| Level | Numeric | Control level |
| Mean | Numeric | Nilai mean masing-masing level control |
| SD | Numeric | Nilai simpangan baku masing-masing level control |
| QCUnit | nvarchar | Satuan hasil kalibrasi. |
| CreateDate | Date Time | Menandai kapan record ini dibuat. |

Table 67 qcresinst

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| QCRestID | nvarchar | Primary Key |
| EquipmentID | nvarchar | - EquipmentID dari Table 47. - Jika dikerjakan manual, maka berisi WorkbenchID dari Table 9 workstation Field; Tipe data; Keterangan. WorkstationID; Primary Key. DepartmentID; nvarchar; Foreign Key; dari Table 8 department. WorkstationCode; nvarchar; Abbreviated text. WorkstationName; nvarchar; Nama workbench. CreateDate; Date Time. EndDate; Date Time; Jika EndDate terisi berarti workbench tersebut disabled di semua bagian aplikasi. - Table 10 workbench. |
| InstCtrlID | Nvarchar(5) | Identitas bahan control yang berasal dari instrument. Data bisa dibandingkan dengan Level di table qcparinst untuk crosscheck. |
| InstCtrlName | nvarchar | Nama bahan control yang berasal dari instrument. |
| TestTechCode | nvarchar | - Kode test yang berasal dari instrument. Biasanya berupa kode numeric. - Disamakan dengan TestSiteCode jika EquipmentID = WorkbenchID. |
| SampleType | nvarchar | Jenis sample |
| QCDate | Date Time | Tanggal kontrol |
| Result | Numeric | Hasil kontrol |
| ResultUnit | Nvarchar | Satuan hasil kontrol. |
| LotNo | nvarchar | Nomor lot kontrol |
| Val | nvarchar | - Jika memenuhi kriteria validasi, maka berisi “SYSTEM” - Jika tidak memenuhi kriteria, maka berisi UserID dari table User13 |
| ValDateTime | Datetime | - Jika memenuhi kriteria validasi, maka berisi date & time saat Val = “SYSTEM” direkam. - Jika tidak memenuhi kriteria, maka berisi date & time saat user melakukan validasi. |
| CreateDate | Date Time | Menandai kapan record ini dibuat. |

### Results

Hasil pasien dikelola menggunakan tabel-tabel sebagai berikut:

- patres, patient results.

  - Berisi data hasil pasien, baik yang berasal dari instrument maupun manual.

  - Menyimpan semua hasil pasien dari instrument, baik yang memiliki request ataupun tidak.

- patresflag, patient result flag. Berisi data flag hasil (klinis) dari instrument. Setiap hasil bisa saja memiliki lebih dari satu flag.

- patrescom, patient result comment. Berisi data komentar/catatan/penjelasan tambahan atas hasil tes pasien.

- patrestech, patient result technic. Berisi data detail teknis terkait hasil seperti reaction cell yang digunakan, absorbance, error, dilution, dll.

- flagdef, flag definition. Berisi definisi flag dari berbagai macam instrument

- techdef, technical definition.

- patresaudit, patient result audit. Berisi data perubahan-perubahan atas hasil pasien.

Berisi data hasil analisis dari masing-masing instrument:

- Semua hasil (validated/not validated) disimpan

- Expiry date

Table 68 patres

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ResultID | Int | Primary Key |
| EquipmentID | Nvarchar(50) | - EquipmentID dari Table 47. - Jika dikerjakan manual, maka berisi WorkbenchID dari Table 9 workstation Field; Tipe data; Keterangan. WorkstationID; Primary Key. DepartmentID; nvarchar; Foreign Key; dari Table 8 department. WorkstationCode; nvarchar; Abbreviated text. WorkstationName; nvarchar; Nama workbench. CreateDate; Date Time. EndDate; Date Time; Jika EndDate terisi berarti workbench tersebut disabled di semua bagian aplikasi. - Table 10 workbench. |
| TestTechCode | Nvarchar(20) | - Kode test yang berasal dari instrument. Biasanya berupa kode numeric. Pada TMS, sama dengan Test Name - Disamakan dengan TestSiteCode jika EquipmentID = WorkbenchID. |
| Type | Nvarchar(10) | - Patient - Rerun |
| SpcID | Nvarchar(30) | Foreign Key. Specimen ID. Dari Table 40 specimens. Jika null, berarti hasil tidak memiliki request. |
| SampleID | Nvarchar(30) | Sample identity yang berasal dari instrument. |
| AspCnt | int | Aspiration counter. Menunjukan aspirasi ke# |
| Result | Float | Hasil analisis dari instrument/manual |
| SampleType | Nvarchar(50) | - Serum - Urine - Plasma - CSF - Etc. |
| ResultDateTime | Date Time | Tanggal analisis/result |
| Val | Nvarchar(30) | - Jika memenuhi kriteria validasi, maka berisi “SYSTEM” - Jika tidak memenuhi kriteria, maka berisi UserID dari table User13 |
| ValDateTime | Datetime | - Jika memenuhi kriteria validasi, maka berisi date & time saat Val = “SYSTEM” direkam. - Jika tidak memenuhi kriteria, maka berisi date & time saat user melakukan validasi. |
| CreateDate | Date Time | Menandai kapan record ini dibuat. |

Table 69 patresflag

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ResflagID | Int | Primary Key |
| ResultID | Int | Foreign Key dari Table 68 patres |
| Flag | Nvarchar(50) | Flag dari instrument |
| CreateDate | Date Time | Menandai kapan record ini dibuat. |

- Table patresflag menyimpan data flag dari instrument as is.

- Untuk menampilkan flag, harus merelasikan dengan table flagdef dan untuk InstrumentName yang sama.

- ResultID dan Flag bisa dijadikan PK sehingga ResFlagID tdak diperlukan.

Table 70 patrestech

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| RestechID | Int | Primary Key |
| ResultID | Int | Foreign Key dari Table 68 patres |
| DBField | Nvarchar(50) | Nama field dari database instrument |
| DBValue | Nvarchar(100) | Nilai dari field tersebut |
| CreateDate | Date Time | Menandai kapan record ini dibuat. |

Table 71 flagdef

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| FlagDefID | Int | Primary Key |
| InstrumentName | Nvarchar(100) | - Berisi ProductName (table ProductCatalog atau alias, CRM) Misalnya: - TMS-30i - BS-430 Instrument name perlu dijaga konsistensinya secara global karena akan menentukan QC grouping, flagging. |
| Flag | Nvarchar(50) | Flag dari instrument |
| FlagText | Nvarchar(100) | Text yang ditampilkan ke user |
| FlagDesc | Nvarchar(255) | Penjelasan/arti flag |
| OnScreen | Bit | Y: ditampilkan di layar N: sebaliknya |
| OnResult | Bit | Y: ditampilkan di result report N: sebaliknya |
| CreateDate | Date Time | Menandai kapan record ini dibuat. |

### Result Distribution

Distribusi hasil yang dimaksud adalah hasil pemeriksaan pasien, meliputi:

- Cetak hardcopy, baik otomatis maupun manual

- Cetak softcopy, baik otomatis maupun manual

- Kirim hasil cetak softcopy via email, baik otomatis maupun manual

- Kirim hasil cetak softcopy via instant messaging applications, baik otomatis maupun manual

### Visualization

Visualization adalah pengaturan tampilan di layar maupun report (softcopy, hardcopy). Terdiri dari:

- headerdef. Header Definition yaitu definisi header

- sdsd

Table 72 stylesdef

| Field | Tipe data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| StyleID | nvarchar | Primary Key |
| StyleName | Nvarchar | Nama header |
| FontType | Nvarchar | Jenis huruf |
| FontSize | Nvarchar | Ukuran huruf |
| FontColor | Nvarchar | Warna huruf |
| IndentLeft | float | Indentation Left |
| SpaceBefore | Numeric |  |
| SpaceAfter | Numeric |  |
|  | Numeric |  |
|  | Numeric |  |
|  | Nvarchar |  |
|  | Numeric |  |
|  | nvarchar |  |
|  | Numeric |  |

### Audit

Prinsip audit adalah mencatat (to log):

- data yang diubah (what), sehingga perlu pencatatan detail:

  - nama table

  - nama field

  - previous value

- kapan terjadinya perubahan (when)

- siapa yang melakukan perubahan (who)

- bagaimana perubahan dilakukan (how) yaitu dengan mencatat applicationID, halaman web, session, event, mekanisme (manual atau perulangan dari instrument – duplo)  system identification.

- dari lokasi mana perubahan dilakukan (where), yaitu site, workstation, pc dimana perubahan dilakukan (termasuk informasi lokasi)  access location.

- alasan perubahan (why), diinput oleh user yang melakukan perubahan

Jenis-jenis log yang digunakan dalam audit trail adalah:

- data log, yaitu log of events (catatan kejadian) terkait data. Antara lain:

  - data demografi pasien, visit, requests, samples, hasil dan semua yang terkait dengan pasien

  - data user

  - data master (tests, location, doctors, dll)

  - data archiving

  - kegagalan (transaction errors), misalnya kegagalan posting database, dll

- service log, yaitu catatan kejadian terkait services . Antara lain:

  - komunikasi: host communication, instrument communication, dll

  - resource access: database access/backup/restore, network access, internet access, (IP address & port), dll.

  - manual/automatic printing (service class)

  - manual/automatic messaging

  - kegagalan (system error)

- security log, yaitu catatan kejadian terkait pengaturan akses, hal-hal terkait lintas boundary:

  - user logins and logouts (security class)

  - accessing sensitive files/folders

  - network share access attempts

  - perubahan system security settings

  - percobaan input password yang gagal

  - install/uninstall aplikasi

  - system shutdown/restart events

  - perubahan user access (disabled, perubahan access rights, dll)

  - kegagalan (security error)

Audit atas semua table disimpan di satu table yaitu table audit.

Jenis interaksi (tindakan) yang masuk dalam audit adalah:

- create, read (view), update, delete (CRUD) data

- printing

### Relational Diagram

Lorem ipsum dolor sit amet.

## Antarmuka

Lorem ipsum dolor sit amet.

### Access Page

Lorem ipsum dolor sit amet.

### Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet.

# Versioning

<berisi pengaturan versi aplikasi.

# Definisi – definisi

- IVD adalah singkatan dari In Vitro Diagnostic.

- QC adalah singkatan dari Quality Control

- IT adalah singkatan dari Information Technology

- LIS (Laboratory Information System) adalah software untuk mengelola laboratorium klinik, termasuk mikrobiologi klinik, patologi anatomi, bank darah, biobank dan lab genetika.

- PK adalah singkatan Primary Key

- FK adalah singkatan Foreign Key

- TSOIVD adalah singkatan dari Technical Support Officer for IVD Products

- TSSIVD adalah singkatan dari Technical Support Supervisor for IVD Products

- TSSIT adalah singkatan dari Technical Support Supervisor for IT Solution.

- TSOIT adalah singkatan dari Technical Support Officer for IT Solution.

- TSM adalah singkatan Technical Support Manager

Memastikan alur kerja aktivitas instalasi, perbaikan dan kalibrasi instrumen yang dilakukan telah mengikuti persyaratan yang telah ditentukan.

# Referensi

- Aplikasi QC V1 (milik SUMMIT)

- Laboratory Quality Management Handbook, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data

- BUKU PANDUAN SATUSEHAT Lampiran Standar Terminologi SATUSEHAT

- ISO 9001

- ISO 13485

- ISO 15189

- https://www.westgard.com/mltirule.htm

- ISO/IEC 25000

# Lampiran

## Lampiran 1: Database Connection Requirement

### Architecture

| Communication App. (server side) | Tunnel | Communication App. (client side) |
| --- | --- | --- |
| - Mampu mengelola multiple client connection (+ 300) secara bersamaan pada saat yang sama (multi thread). - Connect to host database - Mengirim query script - Menerima data dari client side - Decrypt data - Save data to host database - Kirim encrypted JSON query message on demand/periodic ke client side via VPN - Setting periode pengiriman query. - Checking mechanism: - data integrity (checksum, hash, dll). - Instrument ID (S/n) check. - Tidak menerima data demografi pasien. - Windows service (running in background, tidak memerlukan user interaction). - Mengirim database query script ke client side - Memiliki log. | Virtual Private Network | - Connect to instrument database - Query data - Ubah data hasil query ke encrypted JSON - Kirim encrypted JSON ke server via VPN secara berkala - Format data bisa diubah (HL7, ASTM, custom) - Setting periode pengiriman data - Memiliki mekanisme menjaga data integrity (checksum, hash, dll). - Tidak mengirim data demografi pasien. - Windows service (running in background, tidak memerlukan user interaction). - Menerima, menyimpan dan menjalankan database query script dari server side - Memiliki log. - Antisipasi jika internet terputus. |

### Data scope

Data yang diintegrasikan meliputi:

- absorban kalibrasi termasuk perulangannya

- hasil control termasuk perulangannya

- data sample (nomor sample, jenis sample)

- hasil pasien termasuk perulangannya

- waktu pengerjaan semua aktivitas di atas

Integrasi dilakukan dengan pertukaran encrypted JSON file antara client dan server. Terdapat beberapa jenis JSON file yang masing-masing merepresentasikan data yang dikirimkan:

- Calibration

- QC

- Patient

- Request

- Sample & Result

Elemen data yang harus ada dalam file JSON:

- Equipment s/n

- Data type marking (CAL, QC, PAT, REQ, SRT)

- Query result sesuai jenis data type marking (calibration, qc, patient, request, sample & result)

- Checksum (cs)

## Lampiran 2: TMS-30i

### Calibration Results SQL Scripts and Data Mapping

select cd.ItemName as [TestTechCode], MS.StringData as [SampleType], cd.RDATE as [CalDate], cd.TrayNo, cd.PosNo, CP.STD_NO as [Level], /*C.BLK_ORDER,*/ CP.CONC as [Concentration], cd.Result, cd.IsTotal, cd.LotNo, CP.ASP

from caldata cd

inner join MasSampleType MST on cd.SampleType = [INDEX]

inner join MasString MS on MST.StringID = MS.StringID

left join ITEMPARA_NAME IPN on cd.ItemNo = IPN.ITEM_NO

left join CALIB_POSITION CP on cd.ItemNo = CP.ITEM_NO and cd.PosNo = CP.POS_NO

where MS.LanguageID = '1'

order by cd.RDATE

Table 73 Mapping related to calibration data

| LQMS | TMS-30i | Notes |
| --- | --- | --- |
| calparinst.CalParInstID | <auto numbering> |  |
| calparinst.EquipmentID |  |  |
| calparinst.Calibrator |  |  |
| calparinst.LotNo |  |  |
| calparinst.ExpiryDate |  |  |
| calparinst.TestInstID1 | ITEM_NAME |  |
| calparinst.SampleType | SAMP_TYPE |  |
| calparinst.Level |  |  |
| calparinst.Concentration |  |  |
| calparinst.CalUnit |  |  |
| calparinst.CreateDate | RDATE |  |
| calresinst.CalRestID | Not available | Primary Key. Terisi otomatis di CLQMS |
| calresinst.EquipmentID | Not available | Diisi dengan s/n alat, ada di ini. file |
| calresinst.InstCalID |  |  |
| calresinst.InstCalName | F2^<TrayNo>^<PosNo>^<Level> |  |
| calresinst.TestTechCode | TestTechCode |  |
| calresinst.SampleType | SampleType |  |
| calresinst.CalDate | CalDate |  |
| calresinst.Level | Level |  |
| calresinst.Blank | Not available |  |
| calresinst.Concentration | Concentration |  |
| calresinst.Result | Result |  |
| calresinst.ResultUnit | <diisi text ‘OD’> | berasal dari ini file. |
| calresinst.IsTotal | IsTotal | Untuk menghitung: - jumlah total tes yang digunakan untuk kalibrasi, count semua record dg IsTotal=0. - Factor kalibrasi, gunakan records dg IsTotal=1. |
| calresinst.LotNo | LotNo |  |
| calresinst.Aspiration | ASP |  |
| calresinst.Val | <null> |  |
| calresinst.ValDateTime | <null> |  |

Perhitungan calibration factor pada TMS-30i adalah sebagai berikut:

Factor = CalibFactorConc2 - CalibFactorConc1CalibFactorAbs2 - CalibFactorAbs1

Dimana:

CalibFactorConc2	:	nilai Concentration dari table caldatinst dimana Level = 2

CalibFactorConc1	:	nilai Concentration dari table caldatinst dimana Level = 1

CalibFactorAbs2	:	nilai Result dari table caldatinst Dimana Level = 2

CalibFactorAbs1	:	nilai Result dari table caldatinst Dimana Level = 1

Keempat nilai harus pada records dimana TestInstID2, SampleType yang sama dan CalDate di tanggal, jam dan menit yang sama.

### QC Results SQL Scripts and Data Mapping

select distinct IPN.ITEM_NO, IPN.ITEM_NAME as [TestTechCode], MS.StringData as [SampleType], CH.RunDate as [QCDate], CH.ControlID as [InstCtrlID], CN.Name as [InstCtrlName], CH.Result, CH.LotNo, CP.MEAN, CP.SD

from ControlHistory CH

inner join ITEMPARA_NAME IPN on CH.ItemNo = IPN.ITEM_NO

inner join CTRLNAME CN on CH.LotNo = CN.LotNo

inner join MasSampleType MST on CN.SampleType = [INDEX]

inner join MasString MS on MST.StringID = MS.StringID

left join CTRLPARA CP on CH.ItemNo = CP.ITEM_NO and CH.ControlID=CP.CTRL_NO and CH.LotNo=CP.LotNo

where MS.LanguageID = '1'

order by IPN.ITEM_NAME

Table 74 Mapping related to QC results

| LQMS | TMS-30i | Notes |
| --- | --- | --- |
| qcrestinst.QCRestID | Not available | Primary Key. Terisi otomatis di CLQMS |
| qcrestinst.EquipmentID | Not available | Diisi dengan s/n alat, ada di ini. file |
| qcrestinst.InstCtrlID | InstCtrlID |  |
| qcrestinst.InstCtrlName | InstCtrlName |  |
| qcrestinst.TestTechCode | TestTechCode |  |
| qcrestinst.SampleType | SampleType |  |
| qcrestinst.QCDate | QCDate |  |
| qcrestinst.Result | Result |  |
| qcrestinst.ResultUnit | Not available |  |
| qcrestinst.LotNo | LotNo |  |
| qcrestinst.Val | Not available |  |
| qcrestinst.ValDateTime | Not available |  |
| qcrestinst.CreateDate | Not available | Terisi dengan waktu saat record terekam di database LQMS |

### Patient Results SQL Scripts and Data Mapping

select distinct SAMP_ID, ITEM_NAME, ASP_CNT, CONC_DATA, OD_DATA, RST_DATE,

Flag = case

when flagvalue=0 then null

else Flag

end, ReactionNo, DIL_ORD

from

(select s.SAMP_ID, s.ASP_CNT, s.ITEM_NO, IPN.ITEM_NAME, s.CONC_DATA, s.OD_DATA, s.ReactionNo, s.RST_DATE, s.DIL_ORD, s.PFlg_C, s.PFlg_E, s.PFlg_L, s.PFlg_P, s.PFlg_B, s.PFlg_G, s.PFlg_VL, s.PFlg_VH, s.PFlg_T, s.PFlg_W, s.PFlg_AB, s.SFlg_S, s.SFlg_R1, s.SFlg_R2, s.SFlg_D, s.SFlg_C, s.SFlg_T, s.SFlg_B, s.SFlg_R3, CAST(s.RFlg_L as bit) RFlg_L, CAST(s.RFlg_H as bit) RFlg_H

from SAMP_DAT s inner join ITEMPARA_NAME IPN on s.ITEM_NO =IPN.ITEM_NO

)a

unpivot

(flagvalue for Flag in(PFlg_C,PFlg_E, PFlg_L, PFlg_P, PFlg_B, PFlg_G, PFlg_VL, PFlg_VH, PFlg_T, PFlg_W, PFlg_AB, SFlg_S, SFlg_R1, SFlg_R2, SFlg_D, SFlg_C, SFlg_T, SFlg_B, RFlg_L, SFlg_R3)

)unpiv

where RST_DATE is not null

order by SAMP_ID, RST_DATE

Table 75 Mapping related to patient result

| LQMS | TMS-30i | Notes |
| --- | --- | --- |
| patres.Type | Not available | Patient/Rerun |
| patres.ResultID | Not available | Primary Key. Terisi otomatis di CLQMS |
| patres.EquipmentID | Not available | Diisi dengan s/n alat |
| patres.SampleID | SAMP_ID | SampleID |
| patres. AspCnt | ASP_CNT |  |
| patres.TestTechCode | ITEM_NAME |  |
| patres.Result | CONC_DATA |  |
| patres.SampleType | Not available |  |
| patres.ResultDateTime | RST_DATE |  |
| patres.Val | Not available | Terisi UserID yang melakukan validasi di LQMS |
| patres.ValDateTime | Not available | Terisi UserID yang melakukan validasi di LQMS |
| patres.CreateDate | Not available | Terisi dengan waktu saat record terekam di database LQMS |
| patrestech.RestechID | Not available | Primary Key. Terisi otomatis di CLQMS |
| patrestech.ResultID | Not available | Foreign Key dari patres.ResultID |
| patrestech.DBField | - Flag - ReactionNo - OD_DATA - DIL_ORD |  |
| patrestech.DBValue | <Nilai dari DBField> |  |
| patrestech.CreateDate | Not available | Terisi dengan waktu saat record terekam di database LQMS |

Table 76 Contoh hasil query hasil pasien dan penempatan pada table patres

| Patres. ResultID | patres. SampleID | patres. TestTechCode | patres. AspCnt | patres. Result |  | patres. ResultDateTime |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SAMP_ID | ITEM_NAME | ASP_CNT | CONC_DATA | OD_DATA | RST_DATE | Flag | ReactionNo | DIL_ORD |
| 1 | 2402296034S | CREA | 1 | 0.803686 | 0.03016 | 2024-03-01 13:30:39.500 | NULL | 47623 | 0 |
| 2 | 2402296035S | CHOL | 1 | 215.1732 | 0.386428 | 2024-03-01 13:30:52.840 | NULL | 47624 | 0 |
| 3 | 2402296035S | LDL | 1 | 157.8766 | 0.377753 | 2024-03-01 13:31:06.150 | NULL | 47625 | 0 |
| 4 | 2402296035S | HDL | 1 | 59.35203 | 0.096221 | 2024-03-01 13:31:19.510 | NULL | 47626 | 0 |
| 5 | 2402296035S | TRIG | 1 | 59.69617 | 0.195439 | 2024-03-01 13:31:32.867 | NULL | 47627 | 0 |
| ignored | 2402296035S | UREUM | 1 | 27.87867 | -0.03978 | 2024-03-01 13:31:46.200 | NULL | 47628 | 0 |
| 6 | 2402296035S | UREUM | 1 | 27.87867 | -0.03978 | 2024-03-01 13:31:46.200 | PFlg_C | 47628 | 0 |
| 7 | 2402296035S | CREA | 1 | 0.703791 | 0.02734 | 2024-03-01 13:32:26.203 | NULL | 47629 | 0 |
| 8 | 2402296035S | UREA -N | 1 | 12.48818 | 0 | 2024-03-01 13:50:12.967 | NULL | 0 | 0 |
| 9 | 2402296035S | UREUM | 1 | 26.72469 | -0.03815 | 2024-03-01 13:50:12.967 | NULL | 47672 | 0 |

Table 77 Contoh penempatan flag pada table patresflag

| patresflag. ResflagID | patresflag. ResultID | patresflag. Flag | patresflag. CreateDate |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Flag | RST_DATE |
| 1 | 6 | PFlg_C | 2024-03-01 13:31:46.200 |

Table 78 Contoh penempatan data teknis pada table patrestech

| patrestech. RestechID | patrestech. ResultID | patrestech. DBField | patrestech. DBValue | patrestech. CreateDate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RST_DATE |
| 1 | 1 | OD_DATA | 0.03016 | 2024-03-01 13:30:39.500 |
| 2 | 1 | ReactionNo | 47623 | 2024-03-01 13:30:39.500 |
| 3 | 1 | DIL_ORD | 0 | 2024-03-01 13:30:39.500 |
| 4 | 2 | OD_DATA | 0.386428 | 2024-03-01 13:30:52.840 |
| 5 | 2 | ReactionNo | 47624 | 2024-03-01 13:30:52.840 |
| 6 | 2 | DIL_ORD | 0 | 2024-03-01 13:30:52.840 |
| 7 | 3 | OD_DATA | 0.377753 | 2024-03-01 13:31:06.150 |
| 8 | 3 | ReactionNo | 47625 | 2024-03-01 13:31:06.150 |
| 9 | 3 | DIL_ORD | 0 | 2024-03-01 13:31:06.150 |
| 10 | 4 | OD_DATA | 0.096221 | 2024-03-01 13:31:19.510 |
| 11 | 4 | ReactionNo | 47626 | 2024-03-01 13:31:19.510 |
| 12 | 4 | DIL_ORD | 0 | 2024-03-01 13:31:19.510 |
| 13 | 5 | OD_DATA | 0.195439 | 2024-03-01 13:31:32.867 |
| 14 | 5 | ReactionNo | 47627 | 2024-03-01 13:31:32.867 |
| 15 | 5 | DIL_ORD | 0 | 2024-03-01 13:31:32.867 |
| 16 | 6 | OD_DATA | -0.03978 | 2024-03-01 13:31:46.200 |
| 17 | 6 | ReactionNo | 47628 | 2024-03-01 13:31:46.200 |
| 18 | 6 | DIL_ORD | 0 | 2024-03-01 13:31:46.200 |
| 19 | 7 | OD_DATA | 0.02734 | 2024-03-01 13:32:26.203 |
| 20 | 7 | ReactionNo | 47629 | 2024-03-01 13:32:26.203 |
| 21 | 7 | DIL_ORD | 0 | 2024-03-01 13:32:26.203 |
| 22 | 8 | OD_DATA | 0 | 2024-03-01 13:50:12.967 |
| 23 | 8 | ReactionNo | 0 | 2024-03-01 13:50:12.967 |
| 24 | 8 | DIL_ORD | 0 | 2024-03-01 13:50:12.967 |
| 25 | 9 | OD_DATA | -0.03815 | 2024-03-01 13:50:12.967 |
| 26 | 9 | ReactionNo | 47672 | 2024-03-01 13:50:12.967 |
| 27 | 9 | DIL_ORD | 0 | 2024-03-01 13:50:12.967 |

### Calibration Factor

SQL scripts untuk TMS-30i terdiri dari 3, yaitu:

#### Calibration dan Calibration Factor

Perhitungan calibration factor pada TMS-30i adalah sebagai berikut:

Factor = CalibFactorConc2 - CalibFactorConc1CalibFactorAbs2 - CalibFactorAbs1

Dimana:

CalibFactorConc2	:	nilai Concentration dari table caldatinst dimana Level = 2

CalibFactorConc1	:	nilai Concentration dari table caldatinst dimana Level = 1

CalibFactorAbs2	:	nilai Result dari table caldatinst Dimana Level = 2

CalibFactorAbs1	:	nilai Result dari table caldatinst Dimana Level = 1

Keempat nilai harus pada records dimana TestInstID2, SampleType yang sama dan CalDate di tanggal, jam dan menit yang sama.

#### Quality Control

select distinct IPN.ITEM_NO, IPN.ITEM_NAME as [TestTechCode], MS.StringData as [SampleType], CH.RunDate as [QCDate], CH.ControlID as [InstCtrlID], CN.Name as [InstCtrlName], CH.Result, CH.LotNo, CP.MEAN, CP.SD

from ControlHistory CH

inner join ITEMPARA_NAME IPN on CH.ItemNo = IPN.ITEM_NO

inner join CTRLNAME CN on CH.LotNo = CN.LotNo

inner join MasSampleType MST on CN.SampleType = [INDEX]

inner join MasString MS on MST.StringID = MS.StringID

left join CTRLPARA CP on CH.ItemNo = CP.ITEM_NO and CH.ControlID=CP.CTRL_NO and CH.LotNo=CP.LotNo

where MS.LanguageID = '1'

order by IPN.ITEM_NAME

#### Patient Result

select distinct SAMP_ID,  ITEM_NAME, ASP_CNT, CONC_DATA, OD_DATA, RST_DATE,

Flag = case

when flagvalue=0 then null

else Flag

end,ReactionNo,DIL_ORD

from

(select s.SAMP_ID,s.ASP_CNT,s.ITEM_NO,IPN.ITEM_NAME,s.CONC_DATA,s.OD_DATA,s.ReactionNo,s.RST_DATE,s.DIL_ORD,

s.PFlg_C,s.PFlg_E,s.PFlg_L,s.PFlg_P,s.PFlg_B,s.PFlg_G,s.PFlg_VL,s.PFlg_VH,s.PFlg_T,s.PFlg_W,s.PFlg_AB,s.SFlg_S,s.SFlg_R1,s.SFlg_R2,s.SFlg_D,s.SFlg_C,s.SFlg_T,s.SFlg_B,s.SFlg_R3,CAST(s.RFlg_L as bit) RFlg_L,CAST(s.RFlg_H as bit) RFlg_H

from SAMP_DAT s inner join ITEMPARA_NAME IPN on s.ITEM_NO =IPN.ITEM_NO

)a

unpivot

(flagvalue for Flag in(PFlg_C,PFlg_E,PFlg_L,PFlg_P,PFlg_B,PFlg_G,PFlg_VL,PFlg_VH,PFlg_T,PFlg_W,PFlg_AB,SFlg_S,SFlg_R1,SFlg_R2,SFlg_D	,SFlg_C,SFlg_T,SFlg_B,RFlg_L,SFlg_R3)

)unpiv

where RST_DATE is not null

order by SAMP_ID, RST_DATE

### Flags

TMS-30i flags, yaitu:

| Flag | Text | Description |
| --- | --- | --- |
| PFlg_C | C | Cell blank Abs. of main, sub or both wavelengths is lower than check level 1 or higher than check level 3. |
| PFlg_E | E | For END point assay, Cell blank subtracted Abs. of main wavelength, is higher than set [Endpoint Limit]. |
| PFlg_L | L | For RATE assay, The main reading point is above 3 points, and reaction Abs. of main reading per minute exceeds [Linearity check %] value. - No linearity check is done if the main reading points are not more than three points. - Linearity check value is set above zero. - The check value calculated by using points where Abs. of main measurement interval are within the Abs. limit. - If the Abs. in the limit is less than 2 points, the check value is calculated by using all the points. |
| PFlg_P | P | The check value exceeds limit % of high limit or low limit No Prozone check is done when the minimum Abs. of average and variation is lower than the set value. No Prozone check is done if the slope value of the first interval is zero. No Prozone check is done if the minimum Abs. of average and slope are not set. Please input “0” to minimum Abs. of average if the Prozone check is required without setting. |
| PFlg_B | B | For RATE assay, The Abs. of main wavelength in main reading is lower than [Absorbance limit], at three points from first measuring points. (Measuring range is used when the reading point less than 2 points) Sensitivity range error, for HbA1c Item No. 106. Concentration of Hb or A1c is below than setting value. Selection of gender is essential in order entry. It is not judged when the gender field is blank (not selected) or unknown is selected. |
| PFlg_G | G |  |
| PFlg_VL | < |  |
| PFlg_VH | > |  |
| PFlg_T | T |  |
| PFlg_W | W |  |
| PFlg_AB | AB |  |
| SFlg_S |  |  |
| SFlg_R1 |  |  |
| SFlg_R2 |  |  |
| SFlg_D |  |  |
| SFlg_C |  |  |
| SFlg_T |  |  |
| SFlg_B |  |  |

## Lampiran 3: TMS-24i

### Calibration Results SQL Scripts and Data Mapping

select cd.ItemName as [TestTechCode], MS.StringData as [SampleType], cd.RDATE as [CalDate], cd.TrayNo, cd.PosNo, CP.STD_NO as [Level], /*C.BLK_ORDER,*/ CP.CONC as [Concentration], cd.Result, cd.IsTotal, cd.LotNo, CP.ASP

from caldata cd

inner join MasSampleType MST on cd.SampleType = [INDEX]

inner join MasString MS on MST.StringID = MS.StringID

left join ITEMPARA_NAME IPN on cd.ItemNo = IPN.ITEM_NO

left join CALIB_POSITION CP on cd.ItemNo = CP.ITEM_NO and cd.PosNo = CP.POS_NO

where MS.LanguageID = '1'

order by cd.RDATE

Table 79 Mapping related to calibration data

| LQMS | TMS-30i | Notes |
| --- | --- | --- |
| calparinst.CalParInstID | <auto numbering> |  |
| calparinst.EquipmentID |  |  |
| calparinst.Calibrator |  |  |
| calparinst.LotNo |  |  |
| calparinst.ExpiryDate |  |  |
| calparinst.TestInstID1 | ITEM_NAME |  |
| calparinst.SampleType | SAMP_TYPE |  |
| calparinst.Level |  |  |
| calparinst.Concentration |  |  |
| calparinst.CalUnit |  |  |
| calparinst.CreateDate | RDATE |  |
| calresinst.CalRestID | Not available | Primary Key. Terisi otomatis di CLQMS |
| calresinst.EquipmentID | Not available | Diisi dengan s/n alat, ada di ini. file |
| calresinst.InstCalID |  |  |
| calresinst.InstCalName | F2^<TrayNo>^<PosNo>^<Level> |  |
| calresinst.TestTechCode | TestTechCode |  |
| calresinst.SampleType | SampleType |  |
| calresinst.CalDate | CalDate |  |
| calresinst.Level | Level |  |
| calresinst.Blank | Not available |  |
| calresinst.Concentration | Concentration |  |
| calresinst.Result | Result |  |
| calresinst.ResultUnit | <diisi text ‘OD’> | berasal dari ini file. |
| calresinst.IsTotal | IsTotal | Untuk menghitung: - jumlah total tes yang digunakan untuk kalibrasi, count semua record dg IsTotal=0. - Factor kalibrasi, gunakan records dg IsTotal=1. |
| calresinst.LotNo | LotNo |  |
| calresinst.Aspiration | ASP |  |
| calresinst.Val | <null> |  |
| calresinst.ValDateTime | <null> |  |

### QC Results SQL Scripts and Data Mapping

select distinct IPN.ITEM_NO, IPN.ITEM_NAME as [TestTechCode], MS.StringData as [SampleType], CH.RunDate as [QCDate], CH.ControlID as [InstCtrlID], CN.Name as [InstCtrlName], CH.Result, CH.LotNo, CP.MEAN, CP.SD

from ControlHistory CH

inner join ITEMPARA_NAME IPN on CH.ItemNo = IPN.ITEM_NO

inner join CTRLNAME CN on CH.LotNo = CN.LotNo

inner join MasSampleType MST on CN.SampleType = [INDEX]

inner join MasString MS on MST.StringID = MS.StringID

left join CTRLPARA CP on CH.ItemNo = CP.ITEM_NO and CH.ControlID=CP.CTRL_NO and CH.LotNo=CP.LotNo

where MS.LanguageID = '1'

order by IPN.ITEM_NAME

Table 80 Mapping related to QC results

| LQMS | TMS-30i | Notes |
| --- | --- | --- |
| qcrestinst.QCRestID | Not available | Primary Key. Terisi otomatis di CLQMS |
| qcrestinst.EquipmentID | Not available | Diisi dengan s/n alat, ada di ini. file |
| qcrestinst.InstCtrlID | InstCtrlID |  |
| qcrestinst.InstCtrlName | InstCtrlName |  |
| qcrestinst.TestTechCode | TestTechCode |  |
| qcrestinst.SampleType | SampleType |  |
| qcrestinst.QCDate | QCDate |  |
| qcrestinst.Result | Result |  |
| qcrestinst.ResultUnit | Not available |  |
| qcrestinst.LotNo | LotNo |  |
| qcrestinst.Val | Not available |  |
| qcrestinst.ValDateTime | Not available |  |
| qcrestinst.CreateDate | Not available | Terisi dengan waktu saat record terekam di database LQMS |

### Patient Results SQL Scripts and Data Mapping

select distinct SAMP_ID, ITEM_NAME, ASP_CNT, CONC_DATA, OD_DATA, RST_DATE,

Flag = case

when flagvalue=0 then null

else Flag

end, ReactionNo, DIL_ORD

from

(select s.SAMP_ID, s.ASP_CNT, s.ITEM_NO, IPN.ITEM_NAME, s.CONC_DATA, s.OD_DATA, s.ReactionNo, s.RST_DATE, s.DIL_ORD, s.PFlg_C, s.PFlg_E, s.PFlg_L, s.PFlg_P, s.PFlg_B, s.PFlg_G, s.PFlg_VL, s.PFlg_VH, s.PFlg_T, s.PFlg_W, s.PFlg_AB, s.SFlg_S, s.SFlg_R1, s.SFlg_R2, s.SFlg_D, s.SFlg_C, s.SFlg_T, s.SFlg_B, s.SFlg_R3, CAST(s.RFlg_L as bit) RFlg_L, CAST(s.RFlg_H as bit) RFlg_H

from SAMP_DAT s inner join ITEMPARA_NAME IPN on s.ITEM_NO =IPN.ITEM_NO

)a

unpivot

(flagvalue for Flag in(PFlg_C,PFlg_E, PFlg_L, PFlg_P, PFlg_B, PFlg_G, PFlg_VL, PFlg_VH, PFlg_T, PFlg_W, PFlg_AB, SFlg_S, SFlg_R1, SFlg_R2, SFlg_D, SFlg_C, SFlg_T, SFlg_B, RFlg_L, SFlg_R3)

)unpiv

where RST_DATE is not null

order by SAMP_ID, RST_DATE

Table 81 Mapping related to patient result

| LQMS | TMS-30i | Notes |
| --- | --- | --- |
| patres.Type | Not available | Patient/Rerun |
| patres.ResultID | Not available | Primary Key. Terisi otomatis di CLQMS |
| patres.EquipmentID | Not available | Diisi dengan s/n alat |
| patres.SampleID | SAMP_ID | SampleID |
| patres. AspCnt | ASP_CNT |  |
| patres.TestTechCode | ITEM_NAME |  |
| patres.Result | CONC_DATA |  |
| patres.SampleType | Not available |  |
| patres.ResultDateTime | RST_DATE |  |
| patres.Val | Not available | Terisi UserID yang melakukan validasi di LQMS |
| patres.ValDateTime | Not available | Terisi UserID yang melakukan validasi di LQMS |
| patres.CreateDate | Not available | Terisi dengan waktu saat record terekam di database LQMS |
| patrestech.RestechID | Not available | Primary Key. Terisi otomatis di CLQMS |
| patrestech.ResultID | Not available | Foreign Key dari patres.ResultID |
| patrestech.DBField | - Flag - ReactionNo - OD_DATA - DIL_ORD |  |
| patrestech.DBValue | <Nilai dari DBField> |  |
| patrestech.CreateDate | Not available | Terisi dengan waktu saat record terekam di database LQMS |

## Lampiran X: File-based Integration

| Communication App. (server side) | Tunnel | Communication App. (client side) |
| --- | --- | --- |
| - Mampu mengelola multiple client connection secara bersamaan pada saat yang sama (multi thread). - Connect to host database - Menerima data dari client side - Decrypt data - Save data to host database - Memiliki mekanisme menjaga data integrity (checksum, hash, dll). - Windows service (running in background, tidak memerlukan user interaction). - Memiliki log. | Virtual Private Network | - Read file ke shared folder secara berkala. - Ubah data ke encrypted JSON - Kirim encrypted JSON ke server via VPN. - Setting periode baca shared folder. - Memiliki mekanisme menjaga data integrity (checksum, hash, dll). - Windows service (running in background, tidak memerlukan user interaction). - Memiliki log. |

## Geo

## Lampiran X: File-based Integration SES

Setiap pencatatan barang masuk, pindah counter atau keluar, SES membuat sepasang file text.

| Event | Files | Format Data |
| --- | --- | --- |
| Terima barang | - yyyymmddxxxx.tr - yyyymmddxxxx.ok | No.Bukti:TR24040336 Tgl:20240404 Vendor:<kode vendor>^ DELTASINDO RAYA SEJAHTERA Keterangan: Tgl_Terima:20240404111800 Penerima: ASEP Item_1_0107/PO/SUMMIT-INV/IV/024^301002^<expdate>^6015560324^1^UNIT Item_2_0107/PO/SUMMIT-INV/IV/024^80001^<expdate>^<batch>^1^UNIT Item_3_0107/PO/SUMMIT-INV/IV/024^40000U-UPS EATON^<expdate>^GG123A0816^1^UNIT Dst |
| Pindah counter | - yyyymmddxxxx.kc - yyyymmddxxxx.ok | No.Bukti_Pengirim:KC24040332 No.Bukti_Pemohon:RC24040137 TglKirim:20240404 TglMohon:20240404 CounterAsal:0000^PUSAT - ASEP CounterTujuan:0008^SEMARANG - (MARIA) Keterangan: Item_1_SO240402740^301002^<expdate>^6015560324^1^UNIT Item_2_SO240402740^80001^<expdate>^<batch>^1^UNIT Item_3_SO240402740^40000U-UPS EATON^<expdate>^GG123A0816^1^UNIT dst |
| Kirim barang (ke customer) | - yyyymmddxxxx.sj - yyyymmddxxxx.ok | No.Bukti:SJ240402914 Tgl:20240404 Customer:<kode customer>^ANUGRAH PRAKARSA UTAMA No.KSO:KSO24030025 Sales:<kode sales>^SUSILO PUJININGSIH Keterangan: Kirim:SCAN ME LAB Branch:01^PUSAT Counter:<kode counter>^PUSAT - ASEP AlamatKirim:RUKO GADING NIAS … Jenis:<KSO/CPRR/JUAL> Item_1_SO240402740^301002^<expdate>^6015560324^1^UNIT Item_2_SO240402740^80001^<expdate>^<batch>^1^UNIT Item_3_SO240402740^40000U-UPS EATON^<expdate>^GG123A0816^1^UNIT dst |

File dengan extension .tr, .kc dan .sj adalah file text yang berisi data sesuai format.

File .ok adalah file text kosong sebagai penanda bahwa file yang berisi data siap untuk dibaca.

yyyy	:	tahun

mm	:	bulan

dd	:	tanggal

| Event | Files | Format Data |
| --- | --- | --- |
| Update master vendor | - yyyymmddxxxx.vd - yyyymmddxxxx.ok | No.Bukti:TR24040336 Tgl:20240404 Vendor:<kode vendor>^ DELTASINDO RAYA SEJAHTERA Keterangan: Tgl_Terima:20240404111800 Penerima: ASEP Item_1_0107/PO/SUMMIT-INV/IV/024^301002^<expdate>^6015560324^1^UNIT Item_2_0107/PO/SUMMIT-INV/IV/024^80001^<expdate>^<batch>^1^UNIT Item_3_0107/PO/SUMMIT-INV/IV/024^40000U-UPS EATON^<expdate>^GG123A0816^1^UNIT Dst |
| Update master product | - yyyymmddxxxx.pd - yyyymmddxxxx.ok |  |
| Update master customer | - yyyymmddxxxx.cs - yyyymmddxxxx.ok |  |
| Update master user | - yyyymmddxxxx.us - yyyymmddxxxx.ok |  |

| Event: Terima barang | Table: Product |  |
| --- | --- | --- |
| Data | Field | Value |
|  | ProductID | <auto number> |
| No.Bukti:TR24040336 | Reference | TR24040336 |
| Penerima: ASEP | UserID | SES^ASEP |
| Tgl:20240404 | LogDate | 20240404 |
| Vendor:<kode vendor>^ DELTASINDO RAYA SEJAHTERA |  |  |
| Keterangan: |  |  |
|  | SiteID | SUMMIT |
| Tgl_Terima:20240404111800 | LocationStartDate | 20240404111800 |
| Item_1_0107/PO/SUMMIT-INV/IV/024^301002^<expdate>^6015560324^1^UNIT | CatalogID ProductNumber | 301002 6015560324 |
|  | Active | No |
|  | Owner | SUMMIT |
|  | Status_service | Garansi |
|  | ProductID | <auto number> |
|  | Reference | TR24040336 |
|  | UserID | SES^ASEP |
|  | LogDate | 20240404 |
|  | SiteID | SUMMIT |
|  | LocationStartDate | 20240404111800 |
| Item_2_0107/PO/SUMMIT-INV/IV/024^40000U-UPS EATON^<expdate>^GG123A0816^1^UNIT | CatalogID ProductNumber | 40000U-UPS EATON GG123A0816 |
|  | Active | No |
|  | Owner | SUMMIT |
|  | Status_service | Garansi |

| Event: Kirim barang (ke customer) | Table: Product |  |
| --- | --- | --- |
| Data | Field | Value |
|  | ProductID | <auto number> |
| No.Bukti: SJ240402914 | Reference | SJ240402914 |
| Tgl:20240404 | LogDate | 20240404 |
| Customer:<kode customer>^ANUGRAH PRAKARSA UTAMA |  |  |
| No.KSO:KSO24030025 |  |  |
| Sales:<kode sales>^SUSILO PUJININGSIH |  |  |
| Keterangan: |  |  |
| Kirim:SCAN ME LAB |  |  |
| Branch:01^PUSAT |  |  |
| Counter:<kode counter>^PUSAT - ASEP AlamatKirim:RUKO GADING NIAS … Jenis:<KSO/CPRR/JUAL> Item_1_SO240402740^301002^<expdate>^6015560324^1^UNIT Item_2_SO240402740^80001^<expdate>^<batch>^1^UNIT Item_3_SO240402740^40000U-UPS EATON^<expdate>^GG123A0816^1^UNIT |  |  |
| Tgl_Terima:20240404111800 | LocationStartDate | 20240404111800 |
| Item_1_0107/PO/SUMMIT-INV/IV/024^301002^<expdate>^6015560324^1^UNIT Item_2_0107/PO/SUMMIT-INV/IV/024^40000U-UPS EATON^<expdate>^GG123A0816^1^UNIT | CatalogID ProductNumber | 301002 6015560324 |
| Tgl:20240404 Customer:<kode customer>^ANUGRAH PRAKARSA UTAMA No.KSO:KSO24030025 Sales:<kode sales>^SUSILO PUJININGSIH Keterangan: Kirim:SCAN ME LAB No.Bukti:SJ240402914 Tgl:20240404 Customer:<kode customer>^ANUGRAH PRAKARSA UTAMA No.KSO:KSO24030025 Sales:<kode sales>^SUSILO PUJININGSIH Keterangan: Kirim:SCAN ME LAB Branch:01^PUSAT Counter:<kode counter>^PUSAT - ASEP AlamatKirim:RUKO GADING NIAS … Jenis:<KSO/CPRR/JUAL> Item_1_SO240402740^301002^<expdate>^6015560324^1^UNIT Item_2_SO240402740^80001^<expdate>^<batch>^1^UNIT Item_3_SO240402740^40000U-UPS EATON^<expdate>^GG123A0816^1^UNIT | UserID | ASEP |
| Event: Pindah counter |  |  |
| Data | Field | Value |
| No.Bukti_Pengirim:KC24040332 No.Bukti_Pemohon:RC24040137 TglKirim:20240404 TglMohon:20240404 CounterAsal:0000^PUSAT - ASEP CounterTujuan:0008^SEMARANG - (MARIA) Keterangan: Item_1_SO240402740^301002^<expdate>^6015560324^1^UNIT Item_2_SO240402740^80001^<expdate>^<batch>^1^UNIT Item_3_SO240402740^40000U-UPS EATON^<expdate>^GG123A0816^1^UNIT dst |  |  |
| Data | Field | Value |

## Lampiran 3: SES Screens

Gambar 8 Penerimaan Product

Gambar 9 Permintaan Kirim Counter

Gambar 10 Kirim Counter

Gambar 11 Surat Jalan

## Lampiran X: Clinical Laboratory Activity

| ActivityID |  | Activity Name |  | Activity Description |  | Standard |  |  |  | Detail Activity/Task |  |  |  | Outcome |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP001 |  | Patient Registration – electronic |  | Menandakan bahwa pasien telah tiba atau check-in sebagai pasien rawat jalan/inap satu kali atau berulang dan tidak ditempatkan di lokasi spesifik (bed). Contohnya adalah penggunaannya sebagai tanda dimulainya kunjungan ke Ruang Gawat Darurat (= Korban, dll.) dicatat sebagai pendaftaran rawat jalan atau penerimaan darurat. |  | HL7 – Event A04 |  |  |  | - Receive data from host - Check & compare with existing database |  |  |  | - Patient record added. - Raise error, notify host. |  |  |  |
| AP002 | Patient Registration - manual |  | idem |  |  |  |  |  | - Input patient data - Check & compare with existing database. - Save |  |  | - Patient record added. - Raise error, notify user. |  |  |  |
| AP003 | Update Patient Information - electronic |  | Misalnya perubahan nama pasien atau alamat. |  |  |  | HL7 - Event A08 |  | - Receive update data from host - Check & compare with existing database |  |  | - Patient record updated. - Raise error, notify host. |  |  |
| AP004 | Update Patient Information - manual |  | idem |  |  |  |  |  | - Select patient - Update patient information - Check & compare with existing database. - Save |  |  | - Patient record updated. - Raise error, notify user. |  |  |  |
| AP005 |  | Patient Admission - electronic |  | Penerimaan pasien, hingga penempatannya di lokasi speisifik (bed). Menandakan dimulainya masa tinggal pasien di fasyankes. |  | HL7 - Event A01 |  |  |  | - Receive admission from host - Check & compare with existing database. |  |  |  | - Patient admitted, visit number recorded. - Raise error, notify host. |  |  |  |
| AP006 | Patient Admission - manual |  | idem |  |  |  |  |  | - Select patient - Admit patient - Check & compare with existing database. - Save |  |  | - Patient admitted, visit number recorded. - Raise error, notify user. |  |  |  |
| AP007 |  | Patient Transfer – electronic |  | Perubahan lokasi fisik pasien. Misalnya dari UGD ke Rawat Inap. |  | HL7 – Event A02 |  |  |  | - Receive transfer from host - Check & compare with existing database. |  |  |  | - Patient transferred. - Raise error, notify host. |  |  |  |
| AP008 | Patient Transfer - manual |  | idem |  |  |  |  |  | - Select patient - Transfer patient - Check & compare with existing database. - Save |  |  | - Patient transferred. - Raise error, notify user. |  |  |  |
| AP009 |  | Patient Discharge – electronic |  | Menandakan berakhirnya masa tinggal pasien di fasyankes Ini menandakan bahwa status pasien telah berubah menjadi “boleh pulang” dan tanggal pulang dicatat. Pasien tidak lagi berada di fasyankes. |  | HL7 – Event A03 |  |  |  | - Receive discharge from host - Check & compare with existing database. |  |  |  | - Patient discharged. - Raise error, notify host. |  |  |  |
| AP010 | Patient Discharge – manual |  | idem |  |  |  |  |  | - Select patient - Discharge patient - Check & compare with existing database. - Save |  |  | - Patient discharged. - Raise error, notify user. |  |  |  |
| AP011 | Cancel Patient Admission - electronic |  | Membatalkan admission |  | HL7 – Event A11 |  |  | - Receive cancel admission from host |  |  | - Admission cancelled. - Raise error, notify host. |  |
| AP012 | Cancel Patient Admission - manual |  | Idem |  |  |  |  |  | - Select patient - Cancel admission. - Save |  |  | - Admission cancelled. - Raise error, notify user. |  |  |  |
| AP013 | Cancel Patient Transfer – electronic |  | Membatalkan transfer |  | HL7 – Event A12 |  |  | - Receive cancel transfer from host |  |  | - Transfer cancelled. - Raise error, notify host. |  |
| AP014 | Cancel Patient Transfer – manual |  | idem |  |  |  |  |  | - Select patient - Cancel transfer. - Save |  |  | - Transfer cancelled. - Raise error, notify user. |  |  |  |
| AP015 | Cancel Patient Discharge – electronic |  | Membatalkan discharge |  | HL7 – Event A13 |  |  | - Receive cancel discharge from host |  |  | - Discharge cancelled. - Raise error, notify host. |  |
| AP016 | Cancel Patient Discharge – manual |  | idem |  |  |  |  |  | - Select patient - Cancel Discharge. - Save |  |  | - Discharge cancelled. - Raise error, notify user. |  |  |  |
| AP017 | Delete Patient Record – electronic |  | Menghapus informasi spesifik kunjungan/ visit/ episode dari catatan pasien. |  | HL7 – Event A23 |  |  | - Receive patient visit record deletion from host. - Check for existing patient visit record - Check for order belong to visit record |  |  | - Patient record deleted. - Raise warning if visit record has order record - Raise error, notify host. |  |
| AP018 | Delete Patient Record – manual |  | idem |  |  |  |  |  | - Select visit record. - Check for existing patient visit record - Check for order belong to visit record |  |  | - Patient record deleted. - Raise warning if visit record has order record - Raise error, notify user. |  |  |  |
| AP020 | Link Patient Information – electronic |  | Event A24 digunakan ketika segmen PID pertama perlu dihubungkan ke segmen PID kedua dan ketika kedua patient identifier mengidentifikasi pasien yang sama. Menghubungkan dua atau lebih pasien tidak memerlukan penggabungan informasi pasien yang sebenarnya; setelah link event, record data pasien yang terpengaruh harus tetap berbeda. Aplikasinya adalah di lingkungan jaringan rumah sakit yang record pasien-nya perlu dihubungkan. Misalnya, rumah sakit A, rumah sakit B, dan rumah sakit C masing-masing akan menyimpan catatan pasiennya sendiri, namun link event A24 akan dikirim ke MPI seluruh perusahaan untuk memungkinkan penggabungan informasi ID dengan nomor ID perusahaan. Digunakan untuk penyimpanan data perusahaan, dll. Activity ini tidak dimaksudkan untuk menghubungkan ibu dan bayi. |  | HL7 – Event A24 |  |  | - Receive link from host - Check if there are other links |  |  | - Patient records linked. - Raise error, notify host. |  |
| AP021 | Link Patient Information – manual |  | idem |  |  |  |  | - Select source & destination patient record. - Link source to destination. - Save |  |  | - Patient records linked. - Raise error, notify user. |  |
| AP022 | Unlink Patient Information – electronic |  | Membatalkan link Patient Information |  | HL7 – Event A37 |  |  | - Receive unlink from host - Check if the link exists - Unlink patient records |  |  | - Patient records unlinked. - Raise error, notify host. |  |
| AP023 | Unlink Patient Information – manual |  | Membatalkan link Patient Information |  |  |  |  |  | - Select source & destination patient record. - Unlink source from destination. - Save |  |  | - Patient records unlinked. - Raise error, notify user. |  |  |  |
| AP016 | Merge Patient Record |  | Menggabungkan satu atau lebih record pasien |  |  |  | HL7 – Event A40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AO001 |  | Test Order - electronic |  | Order test baru dari host |  | HL7 – Event O01 |  |  |  | - Receive test order from host - Check for existing order number |  |  |  | - New order created - Record of required specimen container created. - Specimen label printed - Raise error, notify host |  |  |  |
| AO003 |  | Additional test order - electronic |  | Tambahan test ke order yang telah ada |  |  |  |  |  | - Receive additional test order - Check for existing order number - Check if additional specimen container needed |  |  |  | - Additional tests added - Additional specimen container added (if needed) - Additional specimen label printed (if needed) - Raise error, notify host |  |  |  |
| AO005 |  | Deletion test order - electronic |  | Menghapus satu atau beberapa test dalam satu order |  |  |  |  |  | - Receive deletion test order - Check for existing order number - Check for test status |  |  |  | - Tests deleted - Raise warning that tests already processed - Raise error, notify host |  |  |  |
| AO007 |  | Update order - electronic |  | Perubahan doctor, location, priority, notes. |  |  |  |  |  | - Receive update order - Check for existing order number |  |  |  | - Order is updated - Raise error, notify host. |  |  |  |
| AO002 |  | Test Order - manual |  | Membuat test order baru |  |  |  |  |  | - Select patient - Select clinical indication - Select priority - Select tests - Input order note/instruction - Save |  |  |  | - New order created - Record of required specimen container created. - Specimen label printed - Raise error, notify host |  |  |  |
| AO004 |  | Additional test order - manual |  | Tambahan test ke order yang telah ada |  |  |  |  |  | - Select order - Add tests - Save |  |  |  | - Additional tests added - Additional specimen container added (if needed) - Additional specimen label printed (if needed) - Raise error, notify user |  |  |  |
| AO006 |  | Deletion test order - manual |  | Menghapus satu atau beberapa test dalam satu order |  |  |  |  |  | - Select order - Delete tests - Save |  |  |  | - Tests deleted - Raise warning that tests already processed - Raise error, notify user |  |  |  |
| AO008 |  | Update order - manual |  | Perubahan doctor, location, priority, notes. |  |  |  |  |  | - Select order - Edit order - Save |  |  |  | - Order is updated - Raise error, notify user. |  |  |  |
| AP017 | Patient Verification |  | Procedure to verify patient identity, verbally or based on formal ID (bracelet, etc.) |  |  |  |  |  | - Select Patient - Verify Patient Identity |  |  |  |  |  |
| AS001 |  | Specimen Collection |  | Prosedur untuk mendapatkan darah, urine, satau sample lainnya yang penting untuk mendapatkan hasil akurat. Termasuk labeling. |  |  |  |  |  | - Select single/multiple patient/order - Print Label (option) of single/multiple order. - Stick label onto every container - Scan label to change specimen status to “collected” - Record non-conformity (if any) |  |  |  | - Specimen collected status - Notification of specimen status sent to host. - Raise warning if specimen collection failed or does not meet criteria - non-conformity recorded (if any) - Raise error, notify user |  |  |  |
| AS002 |  | Specimen Handling |  | Termasuk penyimpanan, dan transportasi dg cara tertentu untuk mencegah kontaminasi atau kerusakan |  |  |  |  |  | - Store specimen - Transport specimen to lab - Packaging - package labeling - Transport - Documentation |  |  |  |  |  |  |  |
| AS003 |  | Specimen Reception |  | Menerima spesimen di suatu lokasi |  |  |  |  |  | - Inspect specimen - Scan specimen label to change specimen status to “received” - Record non-conformity (if any) |  |  |  | - Specimen received status - Notification of specimen status sent to host. - Raise warning if specimen does not meet criteria - Raise error, notify user |  |  |  |
| AS004 |  | Specimen Preparation |  | Persiapan spesimen untuk fase analitik |  |  |  |  |  | - Specimen processing - Centrifugation - Aliquoting - Decanting - print additional label for aliquot/decanting sample - Pre-treatment |  |  |  | - additional label printed - additional specimen record added. - Raise error, notify user |  |  |  |
| AS005 |  | Specimen Dispatching |  | Termasuk penyimpanan, dan transportasi ke lokasi geografis lain (lab rujukan) dg cara tertentu untuk mencegah kontaminasi atau kerusakan |  |  |  |  |  | - Packaging - package labeling - Transport - Documentation |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Order Dispatching |  | Distribusi order ke setiap workstation hingga instrument. |  |  |  |  |  | - Distribute order to workstations - Transmission to instruments (bi-directional) - Receiving Instrument Query - Transmit Request to Instruments |  |  |  | - Order available/accessible in workstation - Instrument query responded - Raise error, notify user |  |  |  |
| BS001 | Analyze specimen – automatic |  | Analisis specimen menggunakan peralatan otomatis |  |  |  |  |  | - put specimen into analyzer - analyser scan every specimen ID - analyser send query message to LIS - analyser receive order message - analyse specimen |  |  | - Instrument query responded correctly - specimen status changed to “analyzing” - Raise error, notify user |  |  |  |
| BS002 | Analyze specimen – manual |  | Analisis specimen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Result Acquisition |  | Penerimaan hasil dari instrument |  |  |  |  |  | - Receive results from instruments - Automatic flagging |  |  |  | - correct results recorded in LIS - specimen status changed to “finish” when all tests resulted. - Raise error, notify user |  |  |  |
|  | Result Entry (manual) |  | Mengisikan hasil manual |  |  |  |  |  | - User enter manual results - Automatic flagging |  |  | - result recorded. - specimen status changed to “finish” when all tests resulted. - Raise error, notify user |  |  |
|  | Test Rerun |  | Test rerun, baik otomatis maupun manual |  |  |  |  |  | - Send rerun message to instrument - instrument rerun - (go to Result Acquisition) |  |  | - Rerun transmitted. - specimen status changed to “rerun”. - Raise error, notify user |  |  |
|  |  | Validation – Technical |  |  |  |  |  |  |  | - Technical validation - User trigger rerun - (go to Test Rerun) |  |  |  | - Technical validation recorded. - order status changed to “technical validated”. |  |  |  |
|  | Validation – Clinical |  |  |  |  |  |  |  | - Clinical validation |  |  |  |  |  |
|  |  | Report distribution |  |  |  | R01/R21 |  |  |  | - Transmit result to host - Transmit result to ref lab - Transmit result via 3rd party app - Print hardcopy - Print PDF file - Verbal report |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Specimen Storage (Specimen Reception) |  |  |  |  |  |  |  | - Scan specimen into storage location. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QC Result Acquisition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QC Result Validation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Lampiran 4: Versions

| Elements |  | Activity/Menu | Table |  |  | V 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organization |  | Account. Merepresentasikan organisasi – Perusahaan swasta, BUMN, single lab, chain labs, dll. | (dari CRM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sites. Berisi definisi lokasi geografis yang bersifat fixed (yaitu laboratory site) | (dari CRM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Discipline. Bidang keahlian khusus dan bidang ilmiah dalam kedokteran laboratorium, yang meliputi bidang-bidang seperti mikrobiologi, hematologi, imunologi, kimia klinik, biologi molekuler, histologi, sitologi, dll. | - discipline - department |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Workstation. Tempat bekerja di dalam laboratorium klinik. Biasanya spesifik untuk satu hal tertentu. Misalnya routine hematology, coagulation, dll. | workstation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instrument. Adalah IVD instrument yang digunakan untuk menghasilkan berbagai pengukuran diagnostic. | - ProductCatalog (dari CRM) - productcatalogext - Product (dari CRM) - productext |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Workbench. Adalah tempat mengerjakan pemeriksaan laboratorium secara manual. | workbench |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Location type. Yaitu definisi jenis Lokasi. Misalnya: floor, point of care, room, bed, mobile, remote, dll. |  | locationtype |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Location. - Yaitu definisi lokasi dalam setiap site. Misalnya, ruangan di Instalasi Rawat Inap, dll. Rawat Inap adalah Facility unit - Cascade dimungkinkan, misalnya Bed1, Bed2 berada dalam ruang “VIP-A”. Keduanya terdefinisi dalam table Location. - Termasuk pengelolaan remote location, misalnya sampling station, sampling site Medical Checkup, Home Service, dll - Location address. Yaitu data alamat dari lokasi, terutama remote location. Data ini penting untuk pengambilan sample di luar fasyankes. Misalnya pada Home Service |  | - location - locationaddress |  |  |  |  |  |
| Personnel |  | Role |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Access control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | User | - User (dari CRM – u/ internal) - Contact (dari CRM – u/ end user) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Login dialog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Activity recording |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipment |  | Master – Equipment | - Product (dari CRM) - productext - equipmentlist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Communication settings | - comparameters |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information management |  | Master – Test Definition |  | - testdef - testdefsite - testdeftech - testdefconsumables - testmap |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Master – Container Master – Specimen Type Master – Specimen Activity |  | - containertype - spctype - spcactdef |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Patient Registration | - patient - patcom - patatt - patidt - patrelation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Patient Admission |  | - patvisit - patvisitadt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Test Order |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Specimen Collection Specimen Handling Specimen Reception Specimen Preparation |  | - specimens - specimenstatus - specimencollection |  |  |  |  |  |  |

## Lampiran 4: Patient

### Patient Visit Class

Table 83 Patient Visit Class

| Code |  | Meaning |  | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMB |  | Ambulatory |  | Kunjungan rawat jalan |
| EMER |  | Emergency |  | Kunjungan instalasi gawat darurat |
| FLD |  | Field |  | Kunjungan lapangan |
| HH |  | Home health |  | Kunjungan ke rumah |
| IMP |  | Inpatient encounter |  | Kunjungan rawat inap |
| ACUTE |  | Inpatient acute |  | Kunjungan rawat inap akut |
| NONAC |  | Inpatient non-acute |  | Kunjungan rawat inap non-akut |
| OBSENC |  | Observation encounter |  | Kunjungan observasi |
| PRENC |  | Pre-admission |  | Kunjungan pre-admisi |
| SS |  | Short stay |  | Kunjungan pendek |
| VR |  | Virtual |  | kunjungan dimana pasien dan nakes tidak berada dalam satu tempat (telefon, email, chat, televideo konferensi) |
| REFFP |  | Referred-procedure |  | Prosedur yang dirujuk |

### Patient Service Class

Table 84 Patient Service Class

| Code | Meaning | Code | Meaning |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kelas 1 | VVIP | Kelas VVIP |
| 2 | Kelas 2 | Reguler | Kelas Reguler |
| 3 | Kelas 3 | Eksekutif | Kelas Eksekutif |
| VIP | Kelas VIP |  |  |

### Admission – Discharge – Transfer Code

Table 84 ADT Code

| Code |  | Meaning |  | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 |  | Admit |  | Admit pasien ke suatu fasyankes; pasien ditempatkan di lokasi yang spesifik |
| A02 |  | Transfer |  | Perpindahan lokasi rawat pasien |
| A03 |  | Discharge |  | Akhir dari perawatan pasien di fasyankes. |
| A04 |  | Register |  | Registrasi pasien, belum menempatkan pasien ke lokasi perawatan spesifik. |
| A08 |  | Update patient information |  |  |
| A11 |  | Cancel admit |  | Batal admit |
| A12 |  | Cancel transfer |  | Batal transfer |
| A13 |  | Cancel discharge |  | Batal discharge |
| A23 |  | Delete patient record |  |  |
| A24 |  | Link patient information |  | Menghubungkan patient record satu dengan yang lain |
| A37 |  | Unlink patient information |  | Memutuskan hubungan patient record satu dengan yang lain |
| A54 |  | Change attending doctor |  | Ganti attending doctor. |
| A61 |  | Change consulting doctor |  | Ganti consulting doctor. |

## Lampiran 5: Cumulative View

| Patient |  | Visit |  | Request |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patient ID: | 1234567890 | Hosp. Number: | 451672801 | Doctor: | Indrawaty, SpPD |
| Name: | Badu Triputra | Admission date: | 20-Aug-2018 | Location: | Rawat Inap 1 |
| Age/Sex: | 37 years 3 months/Male | Discharge date: | 22-Aug-2018 | Comment: | Dengue Hemorrhagic Fever |
| Phone: | +62 21 451 6728 |  |  |  |  |
| Email: | headoffice@summit.co.id |  |  |  |  |
| Address: | Gading Bukit Indah H3 Kelapa Gading |  |  |  |  |
|  | Jakarta 14240 |  |  |  |  |
| Comment: |  |  |  |  |  |

| Test | Units | Reference | 1040334567 3-Apr-2021 | 1021923456 19-Feb-2021 | 8082012345 20-Aug-2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hematologi Lengkap |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemoglobin | g/dL | 13.2 - 17.3 | 14.3 | 14.5 | 14.6 |  |  |  |
| Hematokrit | % | 40 - 52 | 43.2 | 45.4 | 45.8 |  |  |  |
| Eritrosit | 10^6/μL | 4.4 - 5.9 | 5.69 | 5.76 | 5.94 |  |  |  |
| Nilai-nilai MC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MCV | fL | 80 - 100 | 7.9 | 78.8 | 77.2 |  |  |  |
| - MCH | Pg | 26 - 34 | 25.2 | 25.1 | 24.7 |  |  |  |
| - MCHC | g/dL | 32 - 36 | 33.1 | 31.9 | 31.9 |  |  |  |
| RDW-CV | % | 11.5 - 14.5 | 12.5 | 13 | 11.9 |  |  |  |
| Trombosit | 10^3/μL | 150 - 440 | 500 | 269 | 90 |  |  |  |
| Leukosit | 10^3 | 3.8 - 10.6 | 7.4 | 4.7 | 5.1 |  |  |  |
| Hitung Jenis Leukosit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Basofil | % | 0.0 - 1.0 | 0.4 | 1.6 | 1.2 |  |  |  |
| - Eosinofil | % | 2.0 - 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.9 |  |  |  |
| - Neutrofil | % | 50.0 - 70.0 | 76.7 | 62.9 | 62.8 |  |  |  |
| - Limfosit | % | 25.0 - 40.0 | 10.8 | 23.8 | 24.8 |  |  |  |
| - Monosit | % | 2.0 - 8.0 | 8.5 | 7.9 | 7.3 |  |  |  |
|  |  |  |  | <slider> |  |  |  |  |

Keterangan:

- Bagian atas terdiri dari 3 kelompok data sesuai hirarki: data pasien, visit dan request

- Data visit dan pasien secara default sesuai dengan request terbaru (3 Apr 2021). Tetapi jika user hover cursor mouse ke kolom nomor request lain, makan data yang ditampilkan di kelompok visit dan request akan menyesuaikan. Contoh di atas menunjukkan kursor mouse sedang ada di nomor request 8082012345.

- Color codes:

  - Light yellow: below reference range

  - Dark yellow: above reference range

  - Light red: below critical range

  - Dark red: above critical range

## Lampiran X: Test Order

### Test Order Urgency

Table 82 Test order urgency codes

| Code | Meaning | Description |
| --- | --- | --- |
| S | Stat | With highest priority |
| A | ASAP | Fill after S orders |
| R | Routine | Default |
| P | Preop |  |
| C | Callback |  |
| T | Timing critical | A request implying that it is critical to come as close as possible to the requested time, e.g., for a trough antimicrobial level. |
| PRN | As needed |  |

### Test Order Status

Table 83 Test order status codes

| Code | Description |  | Code |  | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Beberapa, belum semua hasil tersedia |  | IP |  | In process, unspecified |
| CA | Order dibatalkan |  | RP |  | Order has been replaced |
| CM | Order telah lengkap |  | SC |  | In process, dijadwalkan |
| DC | Order was discontinued |  | CL |  | Closed |
| ER | Error, order not found |  | AC |  | Archived |
| HD | Order “on hold” |  | DL |  | Deleted |

### Result Status

Table 84 Result status codes

| Code |  | Description |  |  | Code |  |  | Description |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O |  | Order received; specimen not yet received |  |  | R |  |  | Results stored; not yet verified |  |  |
| I |  | No results available; specimen received, procedure incomplete |  | F |  |  | Final results; results stored and verified. Can only be changed with a corrected result. |  |  |
| S |  | No results available; procedure scheduled, but not done |  | X |  |  | No results available; Order canceled. |  |  |
| A |  | Some, but not all, results available |  | Y |  |  | No order on record for this test. (Used only on queries) |  |  |
| P |  | Preliminary: A verified early result is available, final results not yet obtained |  | Z |  |  | No record of this patient. (Used only on queries) |  |  |
| C |  | Correction to results |  |  |  |  |  |  |  |

### Diagnostic Report Status

Table 85 Report Status

| Lvl | Code | Display | Definition |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | registered | Registered | The existence of the report is registered, but there is nothing yet available. |
| 1 | partial | Partial | This is a partial (e.g. initial, interim or preliminary) report: data in the report may be incomplete or unverified. |
| 2 | preliminary | Preliminary | Verified early results are available, but not all results are final. |
| 1 | final | Final | The report is complete and verified by an authorized person. |
| 1 | amended | Amended | Subsequent to being final, the report has been modified. This includes any change in the results, diagnosis, narrative text, or other content of a report that has been issued. |
| 2 | corrected | Corrected | Subsequent to being final, the report has been modified to correct an error in the report or referenced results. |
| 2 | appended | Appended | Subsequent to being final, the report has been modified by adding new content. The existing content is unchanged. |
| 1 | cancelled | Cancelled | The report is unavailable because the measurement was not started or not completed (also sometimes called "aborted"). |
| 1 | entered-in-error | Entered in Error | The report has been withdrawn following a previous final release. This electronic record should never have existed, though it is possible that real-world decisions were based on it. (If real-world activity has occurred, the status should be "cancelled" rather than "entered-in-error".). |
| 1 | unknown | Unknown | The authoring/source system does not know which of the status values currently applies for this observation. Note: This concept is not to be used for "other" - one of the listed statuses is presumed to apply, but the authoring/source system does not know which. |

## Lampiran X: Specimen

### Collection Method

Menjelaskan prosedur atau proses pengumpulan spesimen. Sistem pengkodean apa pun yang diakui secara nasional dapat digunakan untuk bidang ini termasuk SNOMED; sebagai alternatif, tabel yang ditentukan HL7 0488 dapat digunakan

Table 86 Specimen collection method

| Code | System | Text |
| --- | --- | --- |
| 129316008 | snomed | Aspiration - action |
| 129314006 | snomed | Biopsy - action |
| 129300006 | snomed | Puncture - action |
| 129304002 | snomed | Excision - action |
| 129323009 | snomed | Scraping - action |
| 73416001 | snomed | Urine specimen collection, clean catch |
| 225113003 | snomed | Timed urine collection |
| 70777001 | snomed | Urine specimen collection, catheterized |
| 386089008 | snomed | Collection of coughed sputum |
| 278450005 | snomed | Finger-prick sampling |

### Body Site

Specifies the source from which the specimen was obtained. For example, in the case where a liver biopsy is obtained via a percutaneous needle, the source would be ‘liver.’

Table 87 Body site

| Value | Description | Value | Description | Value |  | Description |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BE | Bilateral Ears | LMFA | Left Mid Forearm | REJ |  | Right External Jugular |  |
| OU | Bilateral Eyes | LN | Left Naris | OD |  | Right Eye |  |
| BN | Bilateral Nares | LPC | Left Posterior Chest | RF |  | Right Foot |  |
| BU | Buttock | LSC | Left Subclavian | RG |  | Right Gluteus Medius |  |
| CT | Chest Tube | LT | Left Thigh | RH |  | Right Hand |  |
| LA | Left Arm | LUA | Left Upper Arm | RIJ |  | Right Internal Jugular |  |
| LAC | Left Anterior Chest | LUAQ | Left Upper Abd Quadrant | RLAQ |  | Rt Lower Abd Quadrant |  |
| LACF | Left Antecubital Fossa | LUFA | Left Upper Forearm | RLFA |  | Right Lower Forearm |  |
| LD | Left Deltoid | LVG | Left Ventragluteal | RMFA |  | Right Mid Forearm |  |
| LE | Left Ear | LVL | Left Vastus Lateralis | RN |  | Right Naris |  |
| LEJ | Left External Jugular | NB | Nebulized | RPC |  | Right Posterior Chest |  |
| OS | Left Eye | PA | Perianal | RSC |  | Right Subclavian |  |
| LF | Left Foot | PERIN | Perineal | RT |  | Right Thigh |  |
| LG | Left Gluteus Medius | RA | Right Arm | RUA |  | Right Upper Arm |  |
| LH | Left Hand | RAC | Right Anterior Chest | RUAQ |  | Right Upper Abd Quadrant |  |
| LIJ | Left Internal Jugular | RACF | Right Antecubital Fossa | RUFA |  | Right Upper Forearm |  |
| LLAQ | Left Lower Abd Quadrant | RD | Right Deltoid | RVL |  | Right Vastus Lateralis |  |
| LLFA | Left Lower Forearm | RE | Right Ear | RVG |  | Right Ventragluteal |  |

### Source

This field differs from SPM-8-Specimen Source Site in those cases where the source site must be approached via a particular site (e.g., anatomic location). For example, in the case where a liver biopsy is obtained via a percutaneous needle, the collection site would be the point of entry of the needle. For venous blood collected from the left radial vein, the collection site could be “antecubital fossa”.

### Specimen Role

Table 88 Specimen Role

| Value |  | Description |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B |  | Blind Sample |  |  |
| C |  | Calibrator |  |  |
| E |  | Electronic QC. Used with manufactured reference providing signals that simulate QC results |  |  |
| F |  | Filler Organization Proficiency. Specimen used for testing proficiency of the organization performing the testing (Filler) PME |  |  |
| O |  | Operator Proficiency. Specimen used for testing Operator Proficiency. |  |  |
| P |  | Patient (default if blank component value) |  |  |
| Q |  | Control specimen |  |  |
| R |  | Replicate (of patient sample as a control). Used when a patient sample is re-run as a control for a repeat test |  |  |
| V |  | Verifying Calibrator. Used for periodic calibration checks. |  |  |

## Lampiran 9: Location

### Location Type

| LocTypeID |  | LocTypeAbb |  | LocTypeFull |  | Description |  | CreateDate |  | EndDate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nvarchar(5) |  | Nvarchar |  | Nvarchar |  | Date Time |  | Date Time |  |
| 1 |  | FCLT |  | Facility |  | Organisasi atau lembaga tempat layanan disediakan, atau gedung tertentu dalam organisasi |  | 2025-02-25 17:50:00 |  |  |  |
| 2 |  | BLDG |  | Building |  | Gedung |  | 2025-02-25 17:50:00 |  |  |  |
| 3 |  | FLOR |  | Floor |  | Lantai dari gedung |  | 2025-02-25 17:50:00 |  |  |  |
| 4 |  | POC |  | Point of Care |  |  |  | 2025-02-25 17:50:00 |  |  |  |
| 5 |  | ROOM |  | Room |  | Ruangan dalam Gedung-lantai |  | 2025-02-25 17:50:00 |  |  |  |
| 6 |  | BED |  | Bed |  | Tempat tidur pasien |  | 2025-02-25 17:50:00 |  |  |  |
| 7 |  | MOBL |  | Mobile |  | Lokasi bergerak, ditandai dengan koordinat GPS, lokasi sementara, atau deskripsi lokasi unit bergerak saat ini. |  | 2025-02-25 17:50:00 |  |  |  |
| 8 |  | REMT |  | Remote |  | Lokasi di luar lokasi utama |  | 2025-02-25 17:50:00 |  |  |  |

## Lampiran 3: Struktur Menu

| Menu | Sub-menu 1 | Sub-menu 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Routine | Patient Data | Patient Data Entry |  |
|  |  | Patient Data View |  |
|  | Request | Request Entry |  |
|  |  | Request List |  |
|  | Specimen | Specimen List |  |
|  |  | Specimen Collection |  |
|  |  | Specimen Reception |  |
|  |  | Specimen Storage |  |
|  | Sample | Aliquot |  |
|  | Worklist |  | Distribusi pekerjaan manual dan otomatis |
|  | Result Entry | By Request | Isi hasil per request |
|  |  | By Worksheet | Isi hasil per test |
|  | Technical Approval |  |  |
|  | Clinical Approval |  |  |
|  | Result Report |  |  |
|  | Quality Control |  |  |
| Settings | Laboratory Structure |  | Setting untuk merelasikan Laboratory, Workstation, Workbench, Equipment |
| Master | Laboratory |  | Definisi laboratorium |
|  | Workstation |  |  |
|  | Workbench |  |  |
|  | User |  | Daftar user |
|  | Equipment |  | Daftar instrument IVD |
|  | Specimen |  |  |
|  | Specimen Collection Technique |  |  |
|  | Specimen Container |  |  |

# Referensi

# Riwayat Perubahan

| Versi | Tanggal Berlaku | Perubahan |
| --- | --- | --- |
|  | 21 Agustus 2024 | Dokumen dibuat |
|  | 21 oktober 2024 | Lampiran 3: TMS-24i |

# Distribusi

| Asli |  | : |
| --- | --- | --- |
| Kopi | No. 1 | : |
|  | No. 2 | : |
|  | No. 3 | : |
|  | No. 4 | : |

PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah membaca dan menyetujui isi dokumen ini.

| Alam Dari Hendarto |  | Irham Faid Faiztyan |
| --- | --- | --- |
| Technical Support Supervisor for IT Solution |  | Technical Support Officer for IT Solution |
| Tanggal: 30 Agustus 2023 |  | Tanggal: 30 Agustus 2023 |

Mengetahui,

Adhitya Pranata Putra

____________________________

Technical Support Manager

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_integrity

Location yang dimaksud adalah lokasi/ruang-ruang dalam site (hospital, lab).

Self-reference dalam table yang sama melalui link parent.

Informed consent (persetujuan berpengetahuan) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapatkan informasi lengkap dan dipahami mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Persetujuan ini merupakan dasar penting dalam praktik kedokteran, memastikan pasien memahami risiko dan manfaat sebelum memutuskan untuk menerima tindakan

Kode instrument ini specific dan terikat dengan Lokasi (site) sehingga sample bisa ditelusuri di site mana (LabRujukan)

Jika instrument punya kemampuan untuk scan label dan update ke LIS, maka fungsi ini bisa dijalankan. Atau bisa dilakukan manual oleh analis. Instrument TLA kemungkinan bisa mengupdate keberadaan tabung sample secara lebih detail.

Kode tempat peyimpanan ini specific dan terikat dengan Lokasi (site) sehingga sample bisa ditelusuri di site mana (LabRujukan)

Lihat table InvCounter dan InvTransaction di prj_crm_origin.docx

services adalah program/aplikasi yang berjalan di background, secara otomatis, tanpa user interaction, berfungsi untuk komunikasi (network connections), pengelolaan hardware, software update, Program/aplikasi tersebut bisa diakses dan dikelola melalui suatu user interface atau console.

https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_system

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_warehouse

https://www.altexsoft.com/blog/non-functional-requirements/

prj_crm_origin.docx

Missal: reagen Proline dengan no. catalog yang sama dipasarkan oleh SUMMIT dan beberapa distributor lain. No catalog item tersebut hanya ada di table ProductCatalog saja.

Menggunakan kabupaten/kota dan propinsi dari CRM.

PC, Server, mobile devices, semua mesin dimana user berinteraksi

Kode ADT menggunakan HL7 Standard

PC, Server, mobile devices, semua mesin dimana user berinteraksi

PC, Server, mobile devices, semua mesin dimana user berinteraksi

The International Organization for Standardization (ISO) and Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) define a sample as “one or more parts taken from a system and intended to provide information on the system” (ISO 15189:2007). The term “specimen” is very commonly used in the laboratory to indicate a sample taken from the human body, but the terminology used throughout ISO documents is “primary sample”, or just “sample”. In this handbook, the terms “sample” and “specimen” should be considered interchangeable. It is useful to note that in some of the existing transport regulations, the term “specimen” continues to be used

Location bisa berupa Lokasi geografis (site), instrument (equipment) ataupun lokasi di dalam lokasi lainnya (counter).

Kode instrument ini specific dan terikat dengan Lokasi (site) sehingga sample bisa ditelusuri di site mana (LabRujukan)

Jika instrument punya kemampuan untuk scan label dan update ke LIS, maka fungsi ini bisa dijalankan. Atau bisa dilakukan manual oleh analis. Instrument TLA kemungkinan bisa mengupdate keberadaan tabung sample secara lebih detail.

Kode tempat peyimpanan ini specific dan terikat dengan Lokasi (site) sehingga sample bisa ditelusuri di site mana (LabRujukan)

Reagen atau bahan habis pakai yang diperlukan bisa saja lebih dari satu item.

Real test: test yang menggunakan reagensia/bahan habis pakai, diproduksi di instrument/manual.

Jika milik Perusahaan maka akan tercata di table Product (CRM)

External QC (EQC) dikelompokkan berdasarkan instrument, method. Field method diletakkan per site untuk fleksibilitas.

https://en.wikipedia.org/wiki/Risk_factor#General_determinants

Pada TMS series, satuannya adalah OD (Optical Density)

Pada 50i, dihitung dari ITEMPARA.STD1 dibagi dengan (Calib.STD_1OD-Calib.BLK_OD)

Jika control level tidak dalam satu set (berbeda no. catalog) maka setiap level perlu didefinisikan dengan no. catalog-nya masing-masing di ProductCatalog dan productcatalogext tables.

Pada TMS series, satuannya adalah OD (Optical Density)

Bertujuan menghitung jumlah test keseluruhan yang diproduksi instrument

TMS24i ASTM

Menyimpan data dari instrument apa adanya penting, untuk memudahkan penelusuran. Database CLQMS dipandang sebagai data warehouse dari semua instrument.

services adalah program/aplikasi yang berjalan di background, secara otomatis, tanpa user interaction, berfungsi untuk komunikasi (network connections), pengelolaan hardware, software update, Program/aplikasi tersebut bisa diakses dan dikelola melalui suatu user interface atau console.

+ 300 instruments TMS series dan bisa bertambah dengan instrument jenis lain. Misalnya Mindray.

Dengan demikian bisa disabled-enabled menggunakan scheduler

Aliquoting is dividing a sample into smaller, representative portions, while decanting is separating a liquid from a solid or another liquid through pouring. Aliquoting focuses on creating smaller aliquots for storage or analysis, while decanting aims to separate a mixture into its components

Self-reference dalam table yang sama melalui link parent.